## REGISTRO
" Exactitud en Tiempo Real"
“Just Accurate Results”
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO
QC PROCESS ®
| LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB |  | FOR-QCP-003
VERSION. 4.0
| FECHA | MES Y AÑO |  | 2015-10-01
| DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL DEPTO
| RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE
| E-MAIL | CORREO ELECTRONICO
DOMICILIO
TELEFONO

## % SEGURIDAD
SIGMA METRICS
SIGMA | DPMO | % SEGURO | STATUS
1 | > 700,000 | 30 | INACEPTABLE
2 | < 300,000 | 70 | NO CONFORME
3 | < 100,000 | 90 | CONFORME
4 | < 50,000 | 95 | MEJOR
5 | < 1,000 | 97.5 | OPTIMO
6 | < 100 | 100 | EXCELENTE
DPMO = DEFECTOS POR MILLON DE OPORTUNIDADES

## EJEMPLO
CONTROL INTEGRAL DEL PROCESO ANALITICO
| PRE-ANALITICA | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
INSTRUCCIONES
| Pruebas mal ordenadas | 10 | 90 | 100000 | 10 | 3.5593 | % ERROR | SIGMA | DPMO | % SEGURO | STATUS
CAPTURE LOS | Duplicación de requisiciones | 15 | 85 | 150000 | 6.6667 | 2.6811 | 70 | 1 | > 700,000 | 30 | INACEPTABLE
% DE ERROR | Muestra inadecuada | 5 | 95 | 50000 | 20 | 4.4376 | 30 | 2 | < 300,000 | 70 | NO CONFORME
OBSERVADOS | Control de tiempo en MDT | 20 | 80 | 200000 | 5 | 1.803 | 10 | 3 | < 100,000 | 90 | CONFORME
EN LAS | [6 empty] | 5 | 4 | < 50,000 | 95 | MEJOR
DIFERENTES ETAPAS | PROMEDIO | 12.5 | 87.5 | 125000 | 8 | 3.1202 | 2.5 | 5 | < 1,000 | 97.5 | OPTIMO
DEL PROCESO | [6 empty] | 0 | 6 | < 100 | 100 | EXCELENTE
ANALITICO | ETAPA ANALITICA | CV % | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma | DPMO = DEFECTO POR MILLON DE OPORTUNIDADES
| Bioquimica | 4 | 96 | 40000 | 25 | 4.6132
| Inmunoquimica | 10 | 90 | 100000 | 10 | 3.5593
| Hematologia | 3 | 97 | 30000 | 33.3333 | 4.7889
| Pruebas Especiales | 20 | 80 | 200000 | 5 | 1.803
| Urianalisis | 10 | 90 | 100000 | 10 | 3.5593
| PROMEDIO | 10.75 | 89.25 | 107500 | 9.3023 | 3.4275
| POST-ANALITICA | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
| Identificacion del Paciente | 10 | 90 | 100000 | 10 | 3.5593
| Informes no recogidos | 15 | 85 | 150000 | 6.6667 | 2.6811
| Retraso en entrega urgencias | 20 | 80 | 200000 | 5 | 1.803
| PROMEDIO | 15 | 85 | 150000 | 6.6667 | 2.6811
| TODO EL PROCESO | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
| PROMEDIO | 12.0167 | 87.9833 | 120166.6667 | 8.3218 | 3.205

## CC DEL PROCESO
CONTROL INTEGRAL DEL PROCESO ANALITICO
| PRE-ANALITICA | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
INSTRUCCIONES
| Pruebas mal ordenadas |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316 | % ERROR | SIGMA | DPMO | % SEGURO | STATUS
CAPTURE LOS | Duplicación de requisiciones |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316 | 70 | 1 | > 700,000 | 30 | INACEPTABLE
% DE ERROR | Muestra inadecuada |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316 | 30 | 2 | < 300,000 | 70 | NO CONFORME
OBSERVADOS | Control de tiempo en MDT |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316 | 10 | 3 | < 100,000 | 90 | CONFORME
EN LAS | [6 empty] | 5 | 4 | < 50,000 | 95 | MEJOR
DIFERENTES ETAPAS | PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | 5 | < 1,000 | 97.5 | OPTIMO
DEL PROCESO | [6 empty] | 0 | 6 | < 100 | 100 | EXCELENTE
ANALITICO | ETAPA ANALITICA | CVA% | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma | DPMO = DEFECTO POR MILLON DE OPORTUNIDADES
| Bioquimica |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Inmunoquimica |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Hematologia |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Pruebas Especiales |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Urianalisis |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| POST-ANALITICA | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
| Identificacion del Paciente |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Informes no recogidos |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| Retraso en entrega urgencias |  | 100 | 0 | #DIV/0! | 5.316
| PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TODO EL PROCESO | % ERROR | % SEGURIDAD | DPMO | Defecto X Cada N casos | Sigma
| PROMEDIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!