## QCP
Requisitos para SIL: Sistema de Información del Laboratorio Clínico
B.1 General
B.1.1 Los resultados y la información son los productos del servicio. Debido a que los sistemas informáticos
se pueden dañar o ser alterados en una variedad de maneras, es importante establecer las políticas que protejan a
clientes contra el daño causado por la pérdida o el cambio de datos.
Las recomendaciones dadas en este anexo deben resultar en un alto nivel de la integridad de datos/información para
los sistemas de información del Laboratorio Clínico.
#DIV/0!
EVALUACION SIL: SISTEMA DE INFORMATICA DEL LABORATORIO | SI | PARCIAL | NO | COMENTARIOS
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| 0 | 0 | 0 | 0
B.2 Ambiente
B.2.1 Las instalaciones informáticas y el equipo deben estar limpios, bien mantenidos y en una localización y un
ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor.
B.2.2 Los componentes de cómputo y las áreas de almacén deben ser fácilmente accesibles al equipo adecuado
contra incendios.
B.2.3 El cableado de computadoras debe estar protegido si está localizado en áreas de circulación.
B.2.4 Se debe proveer de una fuente de alimentación ininterrumpida (“no break”).
B.2.5 Las instalaciones donde se ubica la información, se deben proteger contra accesos no autorizados.
B.3 Manual de procedimientos
B.3.1 Un manual de procedimientos de cómputo completo, que puede ser electrónico, debe estar fácilmente disponible
para todos los usuarios autorizados de la computadora.
B.3.2 El manual de procedimientos de cómputo del proveedor debe ser revisado y aprobado en los intervalos
definidos por el director del proveedor o por una persona designada para esta tarea.
B.3.3 Deben existir procedimientos escritos de las acciones necesarias para proteger los datos o el equipo de
computo o ambos, en caso de fuego o fallas del hardware o software.
B.4 Seguridad del sistema
B.4.1 Los programas de computadora se deben proteger adecuadamente para prevenir la alteración o la destrucción
por los usuarios ocasionales o no autorizados.
B.4.2 Se deben establecer políticas estrictas para autorizar el uso de los sistemas de cómputo. Las políticas deben
definir a los usuarios autorizados para tener acceso a datos de clientes y a los usuarios autorizados para ingresar
resultados de clientes, para cambiar resultados, para cambiar la facturación o para alterar programas de
computadora.
B.5 Entrada de datos e informes.
B.5.1 Los datos de clientes en informes y monitores se deben comparar con la entrada original para asegurar la
integridad de la transferencia de datos en los intervalos definidos detectando errores en la transmisión, el
almacenamiento o el proceso de datos.
B.5.2 Siempre que las copias múltiples de tablas se mantengan dentro de un sistema (Ej. tablas de valores biológicos
de referencia en el sistema de información del proveedor ), deben ser
comparadas periódicamente para asegurar la consistencia entre todas las copias en uso. Los procedimientos
apropiados de la réplica o de la comparación deben estar disponibles.
B.5.3 Debe existir documentación que indique que los cálculos realizados en datos de clientes por la computadora
son revisados periódicamente.
B.5.4 La salida del sistema al expediente del laboratorio repercute en los datos directos del cuidado del paciente. Por lo tanto, el
proveedor debe aprobar y repasar el contenido y el formato de los informes del sistema para
asegurarse que se comunican con eficacia resultados del EEEC y resuelven las necesidades del Laboratorio
B.5.5 Los datos ingresados en el sistema informático, ya sea manualmente o por métodos automatizados, deben ser
revisados para verificar la corrección de los datos introducidos antes de la aceptación final y del informe por medio de
la computadora.
B.5.6 Todas los datos introducidos se deben comprobar contra una gama predefinida de valores para una
prueba particular para detectar resultados absurdos o imposibles antes de la aceptación final del informe por la
computadora
B.5.7 El sistema de informe debe proporcionar un espacio o campo para los comentarios respecto a la calidad de la
muestra que puedan comprometer la exactitud de los resultados de la prueba (e.g. muestras lipémicas y
hemolizadas) y para los comentarios sobre la interpretación de resultados.
B.5.8 Debe existir un mecanismo de auditoría que permita que el proveedor identifique a todos los individuos que han
adicionado o modificado datos de clientes, archivos de control o programas de computadora.
B.6 Recuperación y almacenamiento de datos.
B.6.1 Los datos almacenados de resultados de clientes y la información archivada deben estar disponibles y ser
fácilmente recuperables dentro de un marco de tiempo consistente con las necesidades del cuidado del paciente.
B.6.2 La computadora debe poder reproducir totalmente los resultados de exámenes archivados, incluyendo el
intervalo biológico de referencia dado originalmente para una prueba y cualquier símbolo distintivo, notas al pie
de la página o comentarios interpretativos unidos al resultado, así como la incertidumbre de la medición cuando la
hubiera.
B.6.3 Los datos del laboratorio del proveedor deben ser recuperables, “en línea”, por un período del tiempo indicado,
dependiendo de las necesidades de cada organización.
B.6.4 Los medios para almacenamiento de datos, tales como cintas y discos, se deben etiquetar, almacenar y
proteger correctamente contra daños o uso no autorizado.
B.6.5 Los respaldos eficientes deben estar establecidos para prevenir la pérdida de datos de resultados de clientes
en caso de falla del hardware o del software.
B.6.6 Los sistemas de alarma de la computadora (generalmente la consola de la computadora principal que monitorea
el funcionamiento del hardware y del software) se deben monitorear y probar regularmente para asegurar su
funcionamiento apropiado.
B.7 Hardware y software
B.7.1 Debe estar disponible un procedimiento escrito y un expediente completo de todo el mantenimiento preventivo
para todo el hardware.
B.7.2 El sistema se debe revisar después de cada respaldo o restauración de los archivos de datos, para asegurarse
de que no hayan ocurrido alteraciones inadvertidas.
B.7.3 Los errores detectados durante el respaldo del sistema se deben documentar, junto con la acción correctiva
tomada y notificar a la persona responsable en el laboratorio.
B.7.4 Cualquier alteración al hardware o al software del sistema se debe verificar, validar y documentar totalmente
para confirmar que los cambios sean aceptables y apropiados.
B.7.5 El director del proveedor o la persona del designada para esta tarea, es responsable de la entrega
exacta y eficaz de los resultados de la prueba al clínico solicitante y debe aprobar todos los cambios en el
sistema de cómputo que puedan afectar el cuidado del paciente.
B.7.6 Los programas se deben revisar para verificar el desempeño adecuado cuando se instalan por primera vez y
después de que se le hayan hecho cambios o modificaciones.
B.7.7 El propósito de un programa, el procedimiento de funcionamiento y su interacción con otros programas debe ser
establecido claramente. El grado del detalle debe ser adecuado para apoyar cualquier problema, modificación del
sistema o programación – como sea aplicable – hecha por los operadores.
B.7.8 Se les debe enseñar cómo utilizar un nuevo sistema o modificaciones a un sistema a quienes interactúan con el
sistema informático.
B.7.9 El proveedor debe designar a una persona responsable de notificar oportunamente todas las fallas significativas
de las computadoras.
B.8 Mantenimiento del sistema
B.8.1 Los tiempos de desconexión por mantenimiento, deben ser programados para minimizar la interrupción del servicio del
cuidado del paciente.
B.8.2 Deben documentarse los procedimientos para manejar el apagado y reinicio de todo o una parte del sistema
para asegurar la integridad de los datos, la entrega ininterrumpida de los servicios del proveedor y el funcionamiento
apropiado del sistema después de reiniciar.
B.8.3 Deben escribirse los procedimientos para manejar los tiempos de desconexión de otros sistemas tales como el
sistema de información del hospital, para asegurar la integridad de los datos de los clientes. Los procedimientos
para verificar la recuperación del otro sistema y del reemplazo o actualización de archivos de datos deben estar
disponibles.
B.8.4 Todo tiempo de desconexión de la computadora no programado, los períodos de degradación del sistema
(tiempo de respuesta) y otros problemas de la computadora deben ser documentados, incluyendo las razones de la
falla y de la acción correctiva llevada a cabo.
B.8.5 Se deben desarrollar planes de contingencia escritos, para manejar las fallas del sistema informático, de tal
forma que los resultados de los clientes sean divulgados en una manera pronta y útil.
B.8.6 Deben ser mantenidos registros que documenten el mantenimiento regular y permitan que los operadores
rastreen cualquier trabajo hecho en el sistema informático.