## CALCULADORA QC PROCESS
CALCULADORA DEL ERROR TOTAL Y DE LA INCERTIDUMBRE INTEGRANDO LA PRECISION DEL CONTROL INTERNO CON LA EXACTITUD DE LA EVALUACION EXTERNA
DR. ARTURO M TERRES S aterres@qualitat.cc ww.qualitat.cc
INSTRUCCIONES: CAPTURA LOS RESULTADOS DEL EEEC Y EL COEFICIENTE DE VARIACION DEL PICC
NOTA: EL ERROR TOTAL MEDIDO EN DESVIACIONES ESTANDAR ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA INCERTIDUMBRE MEDIDA EN PORCENTAJE %
| BIOMETRIA HEMATICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Eritrocitos | M / uL | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 9.091% | 5.13 | 5.22 | 3.03% | -1.724% | -0.18966 | 0.33333 | 0.38351 | 38.351 | 4 | 9.5878 | 90.4122
1 | Hemoglobina | g/dL | 12 | 18 | 15 | 6 | 1.5 | 10% | 16.1 | 17.09 | 3.333% | -5.793% | -0.57929 | 0.33333 | 0.66834 | 66.8344 | 3 | 16.7086 | 83.2914
| Hematocrito | % | 35 | 50 | 42.5 | 15 | 3.75 | 8.824% | 43.3 | 44.66 | 2.941% | -3.045% | -0.34513 | 0.33333 | 0.47982 | 47.9816 | 4 | 11.9954 | 88.0046
| VCM | fL | 75 | 95 | 85 | 20 | 5 | 5.882% | 81.5 | 85.57 | 1.961% | -4.756% | -0.80858 | 0.33333 | 0.87459 | 87.4591 | 3 | 21.8648 | 78.1352
| MCH | pg | 27 | 35 | 31 | 8 | 2 | 6.452% | 30.4 | 31.3 | 2.151% | -2.875% | -0.44569 | 0.33333 | 0.55655 | 55.655 | 3 | 13.9138 | 86.0862
| MCHC | g/dL | 28 | 37 | 32.5 | 9 | 2.25 | 6.923% | 37.3 | 36.99 | 2.308% | 0.8381% | 0.12105 | 0.33333 | 0.35463 | 35.4634 | 4 | 8.8658 | 91.1342
2 | Leucocitos | mil / uL | 4 | 11 | 7.5 | 7 | 1.75 | 23.33% | 11.2 | 9.68 | 7.778% | 15.7% | 0.67296 | 0.33333 | 0.75099 | 75.0993 | 3 | 18.7748 | 81.2252
| Plaquetas | mil / uL | 150 | 400 | 275 | 250 | 62.5 | 22.73% | 388 | 387.36 | 7.576% | 0.1652% | 0.0072697 | 0.33333 | 0.33341 | 33.3413 | 4 | 8.3353 | 91.6647
| COAGULACION | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| TP | SEGUNDOS | 9 | 15 | 12 | 6 | 1.5 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TP | INR | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.25 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TTP | SEGUNDOS | 15 | 45 | 30 | 30 | 7.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TT | SEGUNDOS | 5 | 15 | 10 | 10 | 2.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AT III | % | 75 | 125 | 100 | 50 | 12.5 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fibrinógeno | mg / dL | 200 | 400 | 300 | 200 | 50 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| BIOQUIMICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Osmolalidad | mOsm/L | 285 | 310 | 297.5 | 25 | 6.25 | 2.101% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 11.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nitrógeno de Urea (BUN) | mg/dL | 6 | 20 | 13 | 14 | 3.5 | 26.92% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 0.5 | 1.2 | 0.85 | 0.7 | 0.175 | 20.59% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Acido Úrico | mg/dL | 2.4 | 7 | 4.7 | 4.6 | 1.15 | 24.47% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol Total | mg/dL | 100 | 200 | 150 | 100 | 25 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol HDL | mg/dL | 15 | 55 | 35 | 40 | 10 | 28.57% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol LDL | mg/dL | 50 | 130 | 90 | 80 | 20 | 22.22% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Triglicéridos | mg/dL | 50 | 150 | 100 | 100 | 25 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas Totales | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas Directa | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubina Indirecta | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Proteínas Totales | g/dL | 6.4 | 8.8 | 7.6 | 2.4 | 0.6 | 7.895% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Albúmina | g/dL | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 1.4 | 0.35 | 8.537% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ALT ( TGP ) | U/L | 2.5143 | 50.2857 | 26.4 | 47.7714 | 11.9429 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AST ( TGO ) | U/L | 2.1857 | 43.7143 | 22.95 | 41.5286 | 10.3821 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DHL | U/L | 17.8429 | 356.8571 | 187.35 | 339.0143 | 84.7536 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fosfatasa Alcalina | U/L | 5.8214 | 116.4286 | 61.125 | 110.6071 | 27.6518 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GGT | U/L | 2.8214 | 56.4286 | 29.625 | 53.6071 | 13.4018 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Amilasa | U/L | 6.1 | 122 | 64.05 | 115.9 | 28.975 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Lipasa | U/L | 9.0143 | 180.2857 | 94.65 | 171.2714 | 42.8179 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CK | U/L | 12.5 | 250 | 131.25 | 237.5 | 59.375 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MB | U/L | 1 | 20 | 10.5 | 19 | 4.75 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 2.727% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Potasio | mEq/L | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | 0.55 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cloro | mEq/L | 91 | 107 | 99 | 16 | 4 | 4.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CO2 | mEq/L | 20 | 30 | 25 | 10 | 2.5 | 10% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Calcio | mg/dL | 8.2 | 10.2 | 9.2 | 2 | 0.5 | 5.435% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fósforo | mg/dL | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.45 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Magnesio | mg/dL | 1.5 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.375 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 31.03% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| INMUNOPROTEINAS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| IGG | mg/dL | 700 | 1600 | 1150 | 900 | 225 | 19.57% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGA | mg/dL | 70 | 400 | 235 | 330 | 82.5 | 35.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGM | mg/dL | 40 | 230 | 135 | 190 | 47.5 | 35.19% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGE | UI/ml | 1 | 100 | 50.5 | 99 | 24.75 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| C3 | mg/dL | 90 | 180 | 135 | 90 | 22.5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| C4 | mg/dL | 10 | 40 | 25 | 30 | 7.5 | 30% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AEL | UI/ml | 1 | 200 | 100.5 | 199 | 49.75 | 49.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FR | UI/ml | 1 | 30 | 15.5 | 29 | 7.25 | 46.77% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PCR | mg/L | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ENDOCRINOLOGIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| CORTISOL ( matinal ) | ug/dL | 3.8 | 25 | 14.4 | 21.2 | 5.3 | 36.81% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| INSULINA ( basal en ayuno ) | uU/ml | 2.6 | 24.9 | 13.75 | 22.3 | 5.575 | 40.55% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FSH ( medio ciclo ) | mU/mL | 4.7 | 21.5 | 13.1 | 16.8 | 4.2 | 32.06% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PROLACTINA ( sexo femenino ) | ng/mL | 6 | 29.9 | 17.95 | 23.9 | 5.975 | 33.29% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| LH ( medio ciclo ) | mU/mL | 14 | 96 | 55 | 82 | 20.5 | 37.27% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TSH | uU/mL | 0.3 | 3.4 | 1.85 | 3.1 | 0.775 | 41.89% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| T3T | ng/dL | 50 | 260 | 155 | 210 | 52.5 | 33.87% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| T4T | ug/dL | 5.1 | 14.1 | 9.6 | 9 | 2.25 | 23.44% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FT3 | pg/mL | 1.4 | 5.5 | 3.45 | 4.1 | 1.025 | 29.71% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FT4 | ng/dL | 0.25 | 2.5 | 1.375 | 2.25 | 0.5625 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ESTRADIOL ( climaterio) | pg/mL | 8.6 | 49.8 | 29.2 | 41.2 | 10.3 | 35.27% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PROGESTERONA ( fase lutea media ) | ng/mL | 0.7 | 27 | 13.85 | 26.3 | 6.575 | 47.47% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TESTOSTERONA ( adulto masculino ) | ng/dL | 10 | 120 | 65 | 110 | 27.5 | 42.31% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MARCADORES TUMORALES | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| AFP | ng/mL | 0.1 | 7 | 3.55 | 6.9 | 1.725 | 48.59% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| BHGC | mUI/mL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 125 | U/mL | 0.1 | 35 | 17.55 | 34.9 | 8.725 | 49.72% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 15-3 | U/mL | 0.1 | 27 | 13.55 | 26.9 | 6.725 | 49.63% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 19-9 | U/mL | 0.1 | 37 | 18.55 | 36.9 | 9.225 | 49.73% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CEA | ng/mL | 0.1 | 3.4 | 1.75 | 3.3 | 0.825 | 47.14% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PSA TOTAL | ng/mL | 0.1 | 4 | 2.05 | 3.9 | 0.975 | 47.56% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PSA LIBRE | ng/mL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TORCH | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Toxoplasma IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Toxoplasma IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Rubeola IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Rubeola IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CMV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CMV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 1 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 1 Igm | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 2 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 2 IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MONITOR DE DROGAS TX | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Acetaminofen | ug/mL | 0.1 | 12.5 | 6.3 | 12.4 | 3.1 | 49.21% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Carbamacepina | ug/mL | 0.1 | 2.2 | 1.15 | 2.1 | 0.525 | 45.65% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Digoxina | ng/mL | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.25 | 41.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenitoina | ug/mL | 0.1 | 9.6 | 4.85 | 9.5 | 2.375 | 48.97% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenobarbital | ug/mL | 0.1 | 10.3 | 5.2 | 10.2 | 2.55 | 49.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Gentamicina | ug/mL | 0.1 | 1.4 | 0.75 | 1.3 | 0.325 | 43.33% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Litio | mEq/L | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 33.33% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Salicilato | mg/dL | 0.1 | 6.5 | 3.3 | 6.4 | 1.6 | 48.48% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Teofilina | ug/mL | 0.1 | 7.2 | 3.65 | 7.1 | 1.775 | 48.63% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Tobramicina | ug/mL | 0.1 | 1.8 | 0.95 | 1.7 | 0.425 | 44.74% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Valproico | ug/mL | 0.1 | 35.5 | 17.8 | 35.4 | 8.85 | 49.72% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Vancomicina | ug/mL | 0.1 | 6.4 | 3.25 | 6.3 | 1.575 | 48.46% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| NIVELES DE HEMATINICOS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Acido Fólico | ug/L | 2 | 20 | 11 | 18 | 4.5 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Vitamina B12 | ng/L | 190 | 765 | 477.5 | 575 | 143.75 | 30.1% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ferritina | ug/L | 20 | 120 | 70 | 100 | 25 | 35.71% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 31.03% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CTFH | ug/dL | 270 | 360 | 315 | 90 | 22.5 | 7.143% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| % Saturación | % | 20 | 50 | 35 | 30 | 7.5 | 21.43% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DROGAS DE ABUSO EN ORINA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Densidad Urinaria | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 0.3686% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| pH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 10.66% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anfetaminas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Barbitúricos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Benzodiacepinas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Canabinoides | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cocaína | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Etanol | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenciclidina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| LSD | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Metacualona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Metadona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nortriptilina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Opiáceos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Propoxifeno | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| URIANALISIS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Densidad | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 0.3686% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 10.66% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 0.1 | 30 | 15.05 | 29.9 | 7.475 | 49.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cetonas | mg/dL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas | mg/dL | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.025 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Urobilinogeno | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Proteinas | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nitritos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Eritrocitos | Eri / uL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Leucocitos | Leuco / uL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Osmolalidad | mOsm/L | 400 | 800 | 600 | 400 | 100 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Microalbúmina | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hemoglobina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Prueba de embarazo | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| B-HGC | UI/L | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Eritrocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Leucocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cilindros Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cristales Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GASOMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| PH | UI | 7.35 | 7.45 | 7.4 | 0.1 | 0.025 | 0.3378% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PO2 | mmHg | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 5.556% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PCO2 | mEq/L | 35 | 45 | 40 | 10 | 2.5 | 6.25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| HCO3 | mEq/L | 22 | 28 | 25 | 6 | 1.5 | 6% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CO2 Total | mEq/L | 22.96 | 30 | 26.48 | 7.04 | 1.76 | 6.647% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Base Exceso | mEq/L | 0.1 | 4 | 2.05 | 3.9 | 0.975 | 47.56% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Saturación O2 | % | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 5.556% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 2.727% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 9.302% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 11.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 0.375 | 21.43% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DETECCION VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Ag de Superficie Hepatitis B | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti Virus Hepatitis C | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti Virus HIV 1/2 | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti HB core | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anti-HAV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anti-HAV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DIABETES MELLITUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| NGSP: HbA1c % | % | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 9.091% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GP3M: Glucosa Promedio Trimestral | mg/dL | 75 | 135 | 105 | 60 | 15 | 14.29% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100