## FOR.SGC.32
ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD | [6 empty] | PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD
JAR QUALITY SA DE CV | [6 empty] | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION AC
DR ARTURO M.TERRÉS SPEZIALE. | [6 empty] | ISO 17043:2010
aterres@qualitat.cc | [6 empty] | PEA-CLI-002
| WWW.QUALITAT.CC |  |  |  | https://qualitat.mx
| NOMBRE DEL LABORATORIO |  |  |  | FECHA DEL REPORTE | 2026-07-29 12:43
| CLAVE DEL LABORATORIO |  |  |  | MES
| E-MAIL |  |  |  | NUMERO DEL CICLO
NOMBRE DE LA PERSONA QUE REPORTA
FOR SGC.32 2023
| BIOMETRIA HEMATICA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Eritrocitos | millones / uL | 4.5 | 6.5
| Hemoglobina | g/dL | 13.5 | 18
| Hematocrito | % | 40 | 59
| VCM | fL | 84 | 104
| MCH | pg | 27 | 35
| MCHC | g/dL | 31 | 36
| Leucocitos | mil / uL | 4 | 11
| Plaquetas | mil / uL | 150 | 400
| COAGULACION | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| TP | SEGUNDOS | 10 | 20
| TP | INR | 0.5 | 1.5
| TTP | SEGUNDOS | 15 | 45
| TT | SEGUNDOS | 5 | 15
| AT III | % | 75 | 125
| Fibrinógeno | mg/dL | 200 | 400
| BIOQUIMICA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Osmolalidad | mOsm/L | 295 | 305
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110
| Nitrogeno de Urea (BUN) | mg/dL | 6 | 20
| Creatinina | mg/dL | 0.5 | 1.2
| Acido Urico | mg/dL | 2.4 | 7
| Colesterol Total | mg/dL | 150 | 200
| Colesterol HDL | mg/dL | 35 | 55
| Colesterol LDL | mg/dL | 95 | 105
| Triglicéridos | mg/dL | 100 | 200
| Bilirrubinas Totales | mg/dL | 0.1 | 1.3
| Bilirrubinas Directa | mg/dL | 0.1 | 0.5
| Bilirrubina Indirecta | mg/dL | 0.05 | 0.9
| Proteinas Totales | g/dL | 6 | 8.8
| Albumina | g/dL | 3.2 | 5.5
| ALT ( TGP ) | U/L | 2.5143 | 50.2857
| AST ( TGO ) | U/L | 2.1857 | 43.7143
| DHL | U/L | 17.8429 | 356.8571
| Fosfatasa Alcalina | U/L | 5.8214 | 116.4286
| GGT | U/L | 2.8214 | 56.4286
| Amilasa | U/L | 6.1 | 122
| Lipasa | U/L | 9.0143 | 180.2857
| CK | U/L | 12.5 | 250
| MB | U/L | 1 | 20
| Sodio | mEq/L | 136 | 145
| Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1
| Cloro | mEq/L | 84 | 111
| CO2 | mEq/L | 22.96 | 27.08
| Calcio | mg/dL | 8.6 | 10.2
| Fósforo | mg/dL | 2.7 | 4.5
| Magnesio | mg/dL | 1.58 | 3
| Hierro | ug/dL | 37 | 158
| INMUNOPROTEINAS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| IGG | mg/dL | 700 | 1600
| IGA | mg/dL | 70 | 400
| IGM | mg/dL | 40 | 230
| IGE | UI/ml | 1 | 100
| C3 | mg/dL | 90 | 180
| C4 | mg/dL | 10 | 40
| AEL | UI/ml | 1 | 200
| FR | UI/ml | 1 | 20
| PCR- US | mg/L | 1 | 3
| HORMONAS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| CORTISOL | ug/dL | 3.8 | 25
| INSULINA | uU/ml | 2.6 | 24.9
| FSH | mU/mL | 4.7 | 21.5
| PROLACTINA | ng/mL | 6 | 29.9
| LH | mU/mL | 14 | 96
| TSH | uU/mL | 0.3 | 3.4
| T3T | ng/dL | 50 | 260
| T4T | ug/dL | 5.1 | 14.1
| FT3 | pg/mL | 2.7 | 5.3
| FT4 | ng/dL | 0.7 | 2.1
| ESTRADIOL ( periovulatorio ) | pg/mL | 8.6 | 49.8
| PROGESTERONA ( fase lutea media ) | ng/mL | 0.7 | 27
| TESTOSTERONA ( adulto masculino ) | ng/dL | 10 | 120
| MARCADORES TUMORALES | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| AFP | ng/mL | 0.1 | 7
| BHGC | mUI/mL | 0.1 | 1
| CA 125 | U/mL | 0.1 | 35
| CA 15-3 | U/mL | 0.1 | 27
| CA 19-9 | U/mL | 0.1 | 37
| CEA | ng/mL | 0.1 | 3.4
| PSA TOTAL | ng/mL | 0.1 | 4
| PSA LIBRE | ng/mL | 0.1 | 1
| TORCH | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Toxoplasma IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Toxoplasma IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Rubeola IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Rubeola IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| CMV IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| CMV IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes 1 IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes 1 IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes 2 IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes 2 IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes IgG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Herpes IgM | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MONITOR DROGAS TX | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Acetaminofen | ug/mL | 0.1 | 12.5
| Carbamacepina | ug/mL | 0.1 | 2.2
| Digoxina | ng/mL | 0.1 | 1.1
| Fenitoina | ug/mL | 0.1 | 9.6
| Fenobarbital | ug/mL | 0.1 | 10.3
| Gentamicina | ug/ml | 0.1 | 1.4
| Litio | mEq/L | 0.1 | 0.5
| Salicilato | mg/dL | 0.1 | 6.5
| Teofilina | ug/mL | 0.1 | 7.2
| Tobramicina | ug/mL | 0.1 | 1.8
| Valproico | ug/mL | 0.1 | 35.5
| Vancomicina | ug/mL | 0.1 | 6.4
| NIVELES DE HEMATINICOS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Acido Fólico | ug/L | 2 | 20
| Vitamina B12 | ng/L | 190 | 765
| Ferritina | ug/L | 20 | 120
| Hierro ( Fe ) | ug/dL | 37 | 158
| CTFH | ug/dL | 270 | 360
| % Saturacion | % | 20 | 50
| DROGAS ABUSO EN ORINA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Densidad Urinaria | DU | 1.01 | 1.025
| pH | UI | 4.8 | 7.4
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40
| Anfetaminas | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Barbituricos | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Benzodiacepinas | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Canabinoides | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Cocaina | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Etanol | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Fenciclidina | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| LSD | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Metacualona | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Metadona | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Nortriptilina | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Opiaceos | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Propoxifeno | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Anfetaminas | ng/mL | 0.01 | 500
| Barbituricos | ng/mL | 0.01 | 200
| Benzodiacepinas | ng/mL | 0.01 | 200
| Canabinoides | ng/mL | 0.01 | 50
| Cocaina | ng/mL | 0.01 | 300
| Etanol | mg/dL | 0.01 | 100
| Fenciclidina | ng/mL | 0.01 | 25
| LSD | ng/mL | 0.01 | 1
| Metacualona | ng/mL | 0.01 | 300
| Metadona | ng/mL | 0.01 | 300
| Nortriptilina | ng/mL | 0.01 | 300
| Opiaceos | ng/mL | 0.01 | 300
| Propoxifeno | ng/mL | 0.01 | 300
| URIANALISIS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| Densidad |  | 1.01 | 1.025
| PH |  | 4.8 | 7.4
| Glucosa | mg/dL | 0.1 | 30
| Cetonas | mg/dL | 0.1 | 5
| Bilirrubinas | mg/dL | 0.1 | 0.2
| Urobilinogeno | mg/dL | 0.1 | 1
| Proteinas | mg/dL | 0.1 | 10
| Nitritos | Cualitativa | 0.01 | 1
| Eritrocitos | Eri / uL | 0.1 | 5
| Leucocitos | Leuco / uL | 0.1 | 3
| Osmolalidad | mOsm/L | 400 | 800
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40
| Microalbuminuria | mg/dL | 0 | 2
| Hemoglobina | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Prueba de Embarazo | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| B-HGC | UI/L | 0 | 1
| MICROSCOPIA X CAMPO GR | GR | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MICROSCOPIA X CAMPO GB | GB | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MICROSCOPIA X CAMPO CIL | Cristales | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MICROSCOPIA X CAMPO CRISTALES | Cilindros | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| GASOMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| PH | UI | 7.35 | 7.45
| PO2 | mmHg | 60 | 90
| PCO2 | mmHg | 31.2 | 38.4
| HCO3 | mEq/L | 22 | 26
| CO2 Total | mEq/L | 22.96 | 27.08
| Base Exceso | mEq/L | 0.1 | 3
| Saturación O2 | % | 90 | 100
| Sodio | mEq/L | 136 | 145
| Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110
| Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2
| Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2
| BACTERIOLOGIA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| BACILOS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| COCOS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| GRAM NEG | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| GRAM POS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| LEVADURAS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| AISLAMIENTO | GRESULTADOSRO
| IDENTIFICACION | ESPECIE
| TAXONOMIA |  | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| ANAEROBIOSIS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| BAAR | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| CATALASA | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| COAGULASA | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| ESPORULACION | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| FERMENTACION DE LACTOSA | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| HEMOLISIS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MOTILIDAD | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| OXIDASA | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| REDUCCION DE NITRITOS | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| SULFHIDRICO | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| UREASA | Cualitativa | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| MEDIOS DE CULTIVO | TEXTO
| COLOR DE LAS COLONIAS | TEXTO
| ASPECTO | TEXTO
| OTRAS PRUEBAS UTILIZADAS | TEXTO
| NOTAS | TEXTO
| ANTIBIOGRAMA |  |  |  |  | CICLO | NOTAS
| AMOXICILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| AMPICILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| AZTREONAM | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CARBENICILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| IMIPRESULTADOSM | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| METICILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| PENICILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| PIPERACILINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| VANCOMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| CEFA 2A GEN: Ej. CEFAMANDOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CEFA 3A GEN: Ej. CEFOTAXIMA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CEFA 4A GEN: Ej. CEFEPIME | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CEFALOSPORINA 1a GEN | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| AZITROMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CLINDAMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| ERITROMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| LINCOMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| AMIKACINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| ESTREPTOMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| GENTAMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| TOBRAMICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| CIPROFLOXACINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| LEVOFLOXACINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| NORFLOXACINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| DOXICICLINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| MINOCICLINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| TETRACICLINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| BACITRACINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CLORAMFENICOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| NITROFURANTOINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| RIFAMPICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| TRIMETOPRIM SULFAMETOXASOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
[6 empty] | CICLO | NOTAS
| ANFOTERICINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| CASPOFUNGINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| FLUCITOSINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| FLUCONAZOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| ITRACONAZOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| KETOCONAZOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| MICONAZOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| MICAFUNGINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| NISTATINA | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| VORICONAZOL | Cualitativa | RES = 0.01 | SENS = 1.0
| DETECCION DE VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
| VIRUS RATIO UL |  |  |  |  | CICLO
| Ag de Superficie Hepatitis B | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Ac Anti Virus Hepatitis C | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Ac Anti Virus HIV 1/2 | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Ac Anti HB core | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Ac Anti HAV-IGG | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| Ac Anti HAV-IGM | Ratio | NEG = 0.01 | POS = 1.0
| DIABETES MELLITUS | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
|  | UNIDADES |  |  |  | CICLO
| Hb ( Total ) | g/dL | 14 | 16
| HbA1c ( concentracion ) | g/dL | 0.7 | 0.96
| NGSP: HbA1c % | % | 5 | 5.6
| GP3M: Glucosa Promedio Trimestral | mg/dL | 90 | 110
| OXIMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | EQUIPO | RESULTADOS | NOTAS
CICLO
| PH | UI | 7.35 | 7.45
| PO2 | mmHg | 60 | 90
| PCO2 | mmHg | 31.2 | 38.4
| HCO3 | mEq/L | 22 | 26
| CO2 Total | mEq/L | 22.96 | 27.08
| Base Exceso | mEq/L | 0.1 | 3
| Saturación O2 | % | 90 | 100
| Sodio | mEq/L | 136 | 145
| Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110
| Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2
| Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2
| Hemoglobina | g/dL | 13.5 | 18
| O2Hb ( Oxihemoglobina ) | % | 95 | 98
| COHb ( Carboxihemoglobina ) | % | 1 | 2.5
| MetHb ( Methemoglobina ) | % | 0.01 | 3
| HHb ( Hb Reducida ) | % | 0.01 | 5

## ACLARACION
| FORMATO PARA LA SOLICITUD DE ACLARACIONES : EEEC QUALITAT |  | FOR SGC 020-01
VERSION 5.7
2023-01-01
ENVIE SU SOLICITUD A : resultados@qualitat.cc
NOMBRE DEL CLIENTE
NOMBRE DEL LABORATORIO
GRUPO DE TRABAJO
CODIGO DEL LABORATORIO |  | e-mail
DESCRIPCION DEL PROBLEMA. SOLICITUD DE ACLARACIONES
REPORTÓ: |  | FECHA