## PORTADA
SGC: SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
CEDULA PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA
NOMBRE DEL LABORATORIO
CIUDAD
PAIS
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CORREO ELECTRONICO
NOMBRE DEL EVALUADOR
CORREO ELECTRONICO
PRIMERA EVALUACION
FECHA DE LA EVALUACION
ELABORÓ
Dr. Arturo M.Terrés Speziale
aterres@qualitat.cc
www.qualitat.cc
México
INSTRUCCIONES: CAPTURE LOS DATOS DE ESTE COLOR
INFORMACION CONFIDENCIAL
La información contenida en este documento debe ser tratada como información altamente confidencial, propiedad exclusiva del Laboratorio Laboratorio Clínico Participante por lo que en todas y cada una de sus partes debe ser respetada conforme al Código de Ética de la Organización Panamericana de la Salud.

## CONTENIDO
CEDULA PARA LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO
PROMECAL 2013.001: BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA
FICHA DE IDENTIFICACIÓN
ESTADISTICA DEL LABORATORIO
MANUAL DE CALIDAD
1. ALCANCE Y OBJETIVO
2. REFERENCIAS
3. DEFINICIONES
4. CODIGO DE ETICA
4.1 DECLARACION DE PRINCIPIOS
4.2 DERECHOS DE LOS USUARIOS
4.3 POLITICA DE COLABORACION
4.4 POLITICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS
5. MANUALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)
5.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN
5.2 MANUAL DE LA ADMINISTRACION
5.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS
5.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO.
5.5 MANUAL DE PREPARACION, TOMA, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
5.6 MANUAL DE INSTRUMENTACION
5.7 MANUAL DE BIOSEGURIDAD
6. DISPOSICIONES
6.1 RESPONSABILIDAD
6.2 DEBERES DEL DIRECTOR DEL LABORATORIO CLINICO Y DEL SGC
6.3 FACTOR HUMANO
7. INSTALACIONES
7.1 AREA PREANALITICA.
7.2 AREA ANALITICA.
7.3 AREA DE APOYO
7.4 AREA ADMINISTRATIVA
8. PROCESO ANALITICO
8.1 ETAPA PREANALITICA
8.2 ETAPA ANALITICA
8.3 ETAPA POSTANALITICA
9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
9.1 CALIDAD ANALITICA
9.2 CONTROL DE CALIDAD
9.3 EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD
9.4 MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
10. BIOSEGURIDAD
11. SERVICIO SUBCONTRATADO A LABORATORIO DE REFERENCIA
12. PUBLICIDAD
13. AUDITORIA INTERNA
14. REVISION POR LA DIRECCION
RESULTADO DE LA EVALUACION <ENTER>
INFORMACION CONFIDENCIAL
La información contenida en este documento debe ser tratada como información altamente confidencial, propiedad exclusiva del Laboratorio Laboratorio Clínico Participante por lo que en todas y cada una de sus partes debe ser respetada conforme al Código de Ética de la Organización Panamericana de la Salud.

## FICHA DE ID
FICHA DE IDENTIFICACIÓN |  | OBSERVACIONES
Fecha de Verificación: | FECHA DE LA EVALUACION
Nombre del Responsable | NOMBRE DEL RESPONSABLE
Correo Electrónico: | CORREO ELECTRONICO
Fecha y Número de Autorización:
Nombre del Laboratorio: | NOMBRE DEL LABORATORIO
Dirección:
Teléfonos
website | www.qualitat.cc
Nombre del Evaluador | NOMBRE DEL EVALUADOR
Correo Electrónico: | CORREO ELECTRONICO
TIPO Y NOMBRE DEL LABORATORIO (MARQUE CON UNA NUMERO 1 ) |  | OBSERVACIONES | PARA CALIFICAR UTILICE:
Sector Público |  |  | 1 = DISPONIBLE
Sector Social |  |  | 0.5 = INTERMEDIO
Sector Privado |  |  | 0 = NO DISPONIBLE
NIVEL DE ATENCIÓN MARQUE CON UN NUMERO 1 |  | OBSERVACIONES
Primer Nivel (Pacientes de Consulta Externa)
Segundo Nivel (Hospital General)
Tercer Nivel ( Hospitales de Especialidades)
Laboratorio de Referencia
HORARIOS DE ATENCIÓN (FAVOR DE ANOTAR LAS HORAS) |  | OBSERVACIONES
Turno Matutino
Turno Vespertino
Turno Nocturno
Domingos
Días Festivos
AREAS DISPONIBLES ( CALIFIQUE CON NUMERO 1 ) |  | OBSERVACIONES
Almacén
Archivo
Aseguramiento de Calidad
Aula
Bacteriología
Biblioteca
Biología Molecular
Bioquímica
Central de Esterilización
Citología Exfoliativa
Coagulación
Control de Muestras
Endocrinologia
Genética
Hematología
Histopatología
Informática
Inmunología
Lavado de Material
Micología
Oficinas Administrativas
Parasitología
Radioinmunoanálisis
Recepción y Sala de Espera
Sala de Juntas
Servicios al Cliente
Toma de Muestras
Toxicología
Urgencias
Urianálisis

## PRODUCTIVIDAD
SOLO DEBE LLENAR LOS CAMPOS DE COLOR ROJO
INDICES DE PRODUCTIVIDAD
NUMERO DE PRUEBAS | % | DIARIO | MENSUAL | ANUAL
BACTERIOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
BIOLOGIA MOLECULAR | #DIV/0! | 0 |  | 0
BIOQUIMICA | #DIV/0! | 0 |  | 0
CITOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
COAGULACION | #DIV/0! | 0 |  | 0
ENDOCRINOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
GENETICA | #DIV/0! | 0 |  | 0
HEMATOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
INMUNOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
MAQUILA A LABORATORIO DE REFERENCIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
MARCADORES TUMORALES | #DIV/0! | 0 |  | 0
PARASITOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
PATOLOGIA | #DIV/0! | 0 |  | 0
URIANALISIS | #DIV/0! | 0 |  | 0
TOTAL | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Número de pacientes | #DIV/0! | 0 |  | 0
Número de analistas que realizan pruebas
Número de pruebas por paciente ( a / b ) |  |  | #DIV/0!
Número de pruebas por analista ( a / c ) |  |  | #DIV/0!

## MANUAL DE CALIDAD
INSTRUCCIONES | NOMBRE DEL LABORATORIO
CIUDAD
1. CAPTURE LOS DATOS DEL LABORATORIO EN LA PORTADA DE LA CEDULA | PAIS
2. CAPTURE SU RESPUESTA MARCANDO LA MEJOR OPCION CON UN NUMERO 1 EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE | NOMBRE DEL RESPONSABLE
3. ANOTE SUS OBSERVACIONES EN LA COLUMNA DE NOTAS | CORREO ELECTRONICO
4. SU CALIFICACION SE IRA GENERANDO AUTOMATICAMENTE | NOMBRE DEL EVALUADOR
FECHA DE LA EVALUACION
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
Desarrollado Por Dr. Arturo M. Terrés Speziale aterres@qualitat.cc www.qualitat.cc | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLINICO
1. ALCANCE Y OBJETIVO
1.1 Esta norma tiene por objeto establecer las especificaciones que se deben satisfacer para la organización y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos Latinoamericanos. Los cuales para fines prácticos en este documento se denominan en lo sucesivo como el Laboratorio.
1.2 Esta norma es de observancia voluntaria para los laboratorios clínicos, así como para los profesionales y técnicos del área de la salud de los sectores público, social y privado que intervengan en la organización y funcionamiento de dichos establecimientos.
2. REFERENCIAS
Para la correcta interpretación y aplicación de esta norma, es necesario consultar:
1. Código de Ética Para El Laboratorio Conforme a La Organización Panamericana de la Salud. Rev. Mex Patol Clin, Vol. 54, Núm. 1, pp. 6-11 o Enero - Marzo, 2007 | [6 empty] | 1
2. ISO 15189. 2003. Requisitos Particulares Para La Calidad y Competencia del Laboratorio.
3. Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la Organización y Funcionamiento del Laboratorio | [6 empty] | 2
3. DEFINICIONES
3.1 ACCION CORRECTIVA. Actividad tomada para eliminar la causa de la no conformidad detectada u otra situación indeseable. | [6 empty] | 3
3.2 ACCION PREVENTIVA. Actividad tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
3.3 ACREDITACION. El acto por el cual una entidad de acreditación reconoce la competencia técnica y confiabilidad de los organismos de certificación, del Laboratorio de prueba, del Laboratorio de calibración y de las unidades de verificación para la evaluación de la conformidad. | [5 empty] | ESPECIFICAR EN CASO AFIRMATIVO
3.4 AUDITORIA. Evaluación interna o externa cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas hacia las eventuales las acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión. En el caso especifico de la NORMA ALAPAC/ML. 2013. 001 la auditoria solo puede ser llevada "entre pares" por Profesionales del Laboratorio genuinos debidamente capacitados, calificados y documentados excluyendo otro tipo de expertos en calidad o metrología.
3.5 BUENAS PRÁCTICAS. Cada uno de los elementos de la práctica establecida que, en conjunto, garantizan que los sistemas (estructuras, procesos y resultados) cumplan constantemente las especificaciones y reglas definidas de manera efectiva, eficiente y eficaz.
3.6 CERTIFICACION. Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio, se ajusta a las normas, lineamientos o recomendaciones de organismos nacionales o internacionales dedicados a la normalización. | [5 empty] | ESPECIFICAR EN CASO AFIRMATIVO
3.7 CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos preestablecidos.
3.8 COMPETENCIA. Actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.
3.9 CONTROL DE CALIDAD. Son las actividades y técnicas operativas desarrolladas para cumplir con los requisitos de calidad establecidos.
3.10 CONTROL DE CALIDAD INTERNO. El proceso que tiene por objeto, a través de pruebas realizadas cada vez que se efectúa un análisis o ensayo o conjunto de ensayos de la misma técnica, para garantizar la precisión además de detectar y corregir errores eventuales.
3.11 DICOTOMIA. Del griego dichótomos, «dividido en mitades» o «cortado en dos partes» etimológicamente proviene de dícha «dividido, separado» y témnein «cortar» es un concepto que tiene distintos significados. El concepto se refiere por si mismo a la ley que establece que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. El pago que realizan ciertos Laboratorio del sector privado a Médicos y empresas para que les envíen más clientes es una práctica desleal. En aras del mutuo respeto profesional y moral, el profesional del Laboratorio no debe realizar prácticas de dicotomía con otros profesionales dentro o fuera del campo de la salud, ya que esto constituye un acto contrario a la dignidad profesional y perjudica al sistema de salud del país. La práctica de la Dicotomía descalifica de manera inmediata para obtener el Diploma de Reconocimiento en Bioética, Calidad, Competencia y Relevancia Médica de manera automática independientemente del cumplimiento de todos los demás requisitos de esta Norma.
3.12 ESTUDIO DE LABORATORIO. Análisis físico, químico o biológico de diversos componentes y productos del cuerpo humano, cuyas mediciones y resultados se obtienen a través del uso de diversas tecnologías, por personal facultado para ello, en un Laboratorio legalmente establecido. La medición y resultados del análisis de componentes y productos del cuerpo humano, a través de tiras reactivas o tecnologías similares, que sean ofertados al público en general, será considerado un estudio de Laboratorio.
3.13 EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD. Es la evaluación realizada periódicamente por un Proveedor de Ensayos de Aptitud reconocido por ALAPAC/ML u otra Entidad de Acreditación, de los análisis o ensayos que efectúa un establecimiento y que tiene por objeto verificar que la exactitud de los resultados. | [5 empty] | ESPECIFICAR EN CASO AFIRMATIVO
3.14 EVALUACION DE LA CONFORMIDAD. La determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales nacionales, normas voluntarias nacionales, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.
3.15 GESTION DE LA CALIDAD. Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo que respecta a la prestación del servicio en todos los niveles del establecimiento.
3.16 IDEONEIDAD. Reunión de las condiciones necesarias para desempeñar una función (actitud, aptitud, competencia, capacidad, suficiencia). Adecuación que debe existir entre las características de una persona, o las características de un elemento en particular y la función, la actividad o el trabajo que debe desempeñar.
3.17 LABORATORIO. Organización pública, social o privada, legalmente establecida, independiente o ligada a otro establecimiento para la atención médica de Paciente hospitalarios o ambulatorios, que tenga como finalidad realizar análisis físicos, químicos o biológicos de diversos componentes y productos del cuerpo humano, cuyos resultados coadyuvan en el estudio, prevención, diagnóstico, resolución y tratamiento de los problemas de salud.
3.18 MEJORA CONTINUA. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos mediante el establecimiento de objetivos y a través de los resultados de la auditoría, el análisis de datos, la revisión por la Dirección u otros medios que conducen a la acción correctiva.
3.19 PROCEDIMIENTO DE OPERACION ESTANDAR. Documento que contiene las instrucciones necesarias para llevar a cabo de manera reproducible una actividad.
3.20 RECONOCIMIENTO. La acción de distinguir la idoneidad de una organización o de una persona entre las demás como consecuencia de sus características, cualidades, desempeño y resultados. | [5 empty] | ESPECIFICAR EN CASO AFIRMATIVO
3.21 RECONOCIMIENTO MUTUO. Consideración de que dos personas u organizaciones tienen idoneidad y valor recíprocos.
3.22 RELEVANCIA MÉDICA. Calidad o condición de trascendencia, importancia, utilidad o significancia para el establecimiento del diagnóstico, pronóstico o tratamiento individual o en materia de salud pública desde el punto de vista epidemiológico.
3.23 RESPONSABILIDAD. Capacidad y habilidad de responder positiva y evidentemente incluyendo pensamiento, palabra y comportamiento.
3.24 SERVICIOS DE REFERENCIA O DE SUBCONTRATACIÓN. Realización de estudios por un Laboratorio a solicitud de otro. | [5 empty] | ESPECIFICAR EN CASO AFIRMATIVO
3.25 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC). Conjunto de normas interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de forma ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua.
3.26 TRAZABILIDAD. Propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde este pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de comparaciones todas con incertidumbres especificadas.
3.27 VALIDACION. Es una parte del aseguramiento del sistema de calidad que evalúa anticipadamente los pasos involucrados en los procedimientos operativos o de la preparación del producto para asegurar la calidad, efectividad y confiabilidad.
3.28 VERIFICACION. Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de Laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad en un momento determinado.
La búsqueda de la calidad es un largo camino en el que, así como no podemos controlar lo que no ha sido regulado, ni regular lo que no ha sido definido, tampoco podemos definir lo que no ha sido comprendido. Para lograr una situación proactiva en la que se alcance la meta de ganar-ganar, es necesario llegar a acuerdos en los que tenemos que empezar por escuchar-escuchar para poder comprender-comprender.

## ETICA
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
El código de ética de un laboratorio es una expresión de la política de la organización, correlaciona las necesidades de los usuarios (misión) con las metas organizacionales (visión) estableciendo condiciones éticas y morales.
4.0 CODIGO DE ETICA
¿Cuenta el laboratorio con un Código de Ética y Confidencialidad ?
¿ Está fechado y firmado por el Responsable del Laboratorio y cada uno de sus colaboradores ?
4.1 DECLARACION DE PRINCIPIOS
4.1.1 Los laboratorios no realizarán prácticas reñidas con la ley y deben mantener la reputación de la profesión.
4.1.2. El laboratorio debe ser administrado bajo la responsabilidad de un profesional autorizado y debidamente calificado.
4.1.3. Es deber de todo profesional del laboratorio tener como fin fundamental una conciencia plena de su responsabilidad profesional, ofrecer sus servicios en forma eficiente y capaz, basando sus análisis e investigaciones en los conceptos siguientes:
Los conocimientos científicos y prácticos adquiridos durante su formación profesional.
El estudio, lectura e investigación de los adelantos científicos recientes en lo que se refiere a la rama del laboratorio clínico.
Los principios éticos y el respeto a los derechos humanos.
4.1.4 La integridad personal y profesional son conceptos que se deben mantener siempre presentes con el fin de no perjudicar los Derechos de los profesionales de esta rama y los Derechos de la comunidad.
4.1.5 Es contrario a la ética la mera prestación del título o firma profesional con o sin fines lucrativos.
4.1.6 Los laboratorios no realizarán acuerdos financieros con los médicos solicitantes ni con agencias financieras cuando tales acuerdos actúen como incentivos para la generación de solicitudes de análisis y la derivación de pacientes, o interfieran con la evaluación del médico sobre lo que es mejor para el paciente.
4.1.7 En aras del mutuo respeto profesional y moral, el profesional del laboratorio no deberá realizar prácticas de dicotomía con otros profesionales del campo de la salud, ya que esto constituye un acto contrario a la dignidad profesional y perjudica al sistema de salud del país.
4.1.4.4 Los laboratorios y las salas de toma de material biológico primario serán independientes y estarán separadas de los consultorios de los médicos solicitantes, excepto en los establecimientos sanitarios con internación.
4.1.9. Los laboratorios evitarán situaciones que den lugar a un conflicto de intereses, pero cuando esto no sea posible se deben declarar los intereses y tomar medidas para minimizar el impacto. En este sentido, debe evitarse:
• Anunciar análisis mediante letreros, prensa, radio y televisión, sin que el laboratorio esté debidamente equipado y capacitado para efectuarlos y no se disponga de acuerdos de servicio con laboratorios subcontratados.
• Encubrir o amparar prácticas ilegales con el ejercicio de la profesión: dicotomía
• Practicar la dicotomia en contubernio con médicos, empresas, etc.
• Gestionar directamente o por terceros la obtención de pacientes.
• Procurarse pacientes por medios incompatibles con la dignidad profesional.
• Realizar exámenes de carácter privado en las instituciones del estado donde presta sus servicios profesionales.
4.2 DERECHOS DE LOS USUARIOS
4.2.1 El laboratorio debe garantizar la seguridad y el bienestar del paciente y respetar sus intereses y dignidad, asegurando su consentimiento informado.
4.2.2 El laboratorio no discriminará a sus pacientes por motivos de nacimiento, edad, etnia, raza, género, condición congénita o estado de salud, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, orientación sexual, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole.
4.2.3 La rectitud, honradez, profesionalismo y el respeto por los derechos humanos, serán Normas que siempre deberán mantener los profesionales de los laboratorios donde quiera que se encuentren.
4.2.4 La toma de muestra primaria deberá realizarse con adecuada privacidad y respeto a los aspectos culturales propios del paciente y la comunidad. La información solicitada a los pacientes debe tratarse con absoluta confidencialidad.
4.2.5 Cuando el procedimiento de toma de muestra sea más invasivo que la venopunción se informará detalladamente al paciente y se requerirá su consentimiento escrito previo. Además, se le advertirá sobre los probables riesgos, posibles complicaciones, efectos colaterales y reacciones adversas del mismo.
4.2.6 Se recogerá la información necesaria para una correcta identificación de los pacientes, pero no se procurará información personal innecesaria.
4.2.7 El paciente tendrá conocimiento de la información recopilada y de la finalidad para la cual está destinada. La información solicitada puede incluir datos para brindar seguridad al personal y a otros pacientes como cuando exista la posibilidad de enfermedades transmisibles o cuando dicha información se requiera como para datos epidemiológicos solicitados por la autoridad sanitaria. Todos estos datos son confidenciales y se respetará siempre la identidad del paciente. También puede solicitarse la información que sea necesaria para la facturación, auditoría financiera, revisión de la gestión y la utilización de los recursos.
4.2.4.4 Todos los procedimientos realizados sobre un paciente requieren el consentimiento informado del mismo. Cuando el paciente concurra al laboratorio con una orden del médico para un procedimiento de toma de muestras usuales, se puede considerar que ya ha sido informado y que se está sometiendo voluntariamente a dicho procedimiento. En caso de duda al respecto, se le informará y pedirá su consentimiento. El laboratorio dispondrá de instrucciones escritas, disponibles para el personal correspondiente, donde se especifiquen los tipos de toma de muestras y análisis en los que se solicitará un nuevo consentimiento y en cuáles no es necesario.
4.2.9. Cuando en situaciones de emergencia no fuera posible requerir el consentimiento previo, se podrán llevar a cabo los procedimientos necesarios, siempre que sean en el mejor interés del paciente y en aplicación de la legislación vigente y en estricto apego a los principios de confidencialidad.
4.2.10. Cuando el tipo de análisis lo requiera, como algunos genéticos o serológicos, se asesorará adecuadamente al paciente sobre los procedimientos, objetivos y riesgos de la investigación. En estos casos, aunque el médico solicitante haya informado al paciente, se recomienda reforzar el asesoramiento.
4.2.11. Cuando los resultados analíticos obtenidos puedan tener implicaciones serias, los mismos deben ser comunicados por personal jerárquico bien capacitado, asesorando al paciente sobre la naturaleza y la gravedad de su condición.
4.3 POLITICA DE COLABORACION
4.3.1 Es un deber de todo laboratorio, atender el llamado de instituciones o autoridades respectivas en caso de emergencias, epidemias, pandemias, catástrofes, desastres naturales y deliberados, o situaciones de urgencia nacional.
4.4 POLITICAS PARA LOS PROCEDIMIENTOS
4.4.1 Las muestras deben ser recolectadas bajo la responsabilidad general de un profesional autorizado.
4.4.2. El laboratorio que reciba muestras de otros laboratorios, de médicos o de lugares diferentes a su laboratorio deberá asegurarse que lleguen en las condiciones adecuadas. De no ser así, deberá rechazarlas y comunicar al médico o al laboratorio solicitante.
4.4.3. Los exámenes de laboratorio deberán realizarse de acuerdo a normas científicas reconocidas y publicadas y con un nivel de habilidad y competencia esperada para la profesión.
4.4.4 Es inaceptable cualquier falsificación o modificación de los resultados.
4.4.5. Deberá asegurarse que el material obtenido sea el adecuado para los análisis solicitados y deberá evitarse la obtención de volúmenes superiores a los necesarios.
4.4.6 La notificación de los resultados obtenidos con la mayor exactitud disponible debe asegurar, en la medida de lo posible, que se interpreten correctamente y se apliquen en el mejor interés del paciente.
4.4.7. Debe procurarse brindar asesoramiento respecto a la selección e interpretación de los análisis realizados.
4.4.8 La información almacenada debe asegurar una protección adecuada contra la pérdida, acceso no autorizado, manipulación indebida u otros usos incorrectos de la misma.
4.4.9. Cada laboratorio establecerá sus protocolos de archivo de resultados, respetando los requisitos legales y las recomendaciones de organismos profesionales, estableciendo el tiempo durante el cual se retendrán los resultados, la forma de acceso a los mismos y las personas para los cuales la información estará disponible. Es recomendable, cuando no existan obligaciones legales o recomendaciones de organismos profesionales, que este período no sea inferior a 3 años para análisis corrientes y 5 años para análisis especiales.
4.4.10. Deben almacenarse las muestras que requieran o puedan requerir estudios posteriores por cuestiones legales o sanitarias.
4.4.11. No podrán utilizarse las muestras de pacientes para fines diferentes a lo solicitado por el médico tratante sin consentimiento previo.
4.4.12. La utilización de muestras residuales de pacientes para fines ajenos a los previstos podrá permitirse para la elaboración de controles de calidad o programas de evaluación externa, sin fines de lucro, siempre que se asegure su uso en forma anónima.Tambien se podrá incluir el uso de muestras residuales para su uso con fines de enseñanza (material que es donado a las universidades para su utilización en las prácticas académicas) incluyendo el uso de cepas obtenidas de cultivos con fines de investigación científica o clínica.
4.4.13 No se deben mezclar muestras primarias para ser procesadas en conjunto con fines diagnósticos o analíticos.
4.4.14 Se recomienda que los laboratorios posean políticas documentadas para el tratamiento la legislación sobre la dicotomía; sin embargo, es claro que esto es apenas el principio, quedando aún en la agenda de la bioética muchos de los puntos que se tocan en la Norma ISO 15189:2003 sobre el Sistema de Gestión de Calidad y la Competencia Técnica de los Laboratorios Clínicos, al igual que en el código de ética de la Organización Panamericana de la Salud, donde se destacan:
• Los principios éticos esenciales y de la idoneidad
• Los derechos de los pacientes
• El control de los procedimientos de aseguramiento de la calidad internos y externos.
Respetar la personalidad, dignidad e intimidad de todos los usuarios.
Brindar información completa, en términos comprensibles, sobre los servicios y procedimientos a los que se va a someter al paciente, así como los requisitos para su realización.
Mantener la confidencialidad de toda la información relacionada con los resultados de los análisis realizados, excepto cuando sea solicitada por la autoridad competente.
Informar a los usuarios, en su caso, si los procedimientos a los que se va a someter serán utilizados en función de un proyecto de investigación o docencia. En estos casos, será imprescindible que el consentimiento sea realizado por escrito ante dos testigos idóneos, con las formalidades que para tal efecto establezca el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
El personal de laboratorio clínico no podrá emitir opiniones ni sugerir interpretaciones sobre los resultados obtenidos, excepto al médico o laboratorio que solicite el servicio.
Las técnicas y procedimientos realizados en los laboratorios clínicos, se sujetarán a los principios científicos que los sustenten.
Cuando el médico requiera los servicios de un laboratorio clínico privado, debe ofrecer cuando menos tres opciones al paciente, no pudiendo condicionar la prestación de sus servicios profesionales, a la presentación de los resultados de un determinado laboratorio exclusivamente.

## MANUALES SGC
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
5. MANUALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD (SGC)
5.0.1 Todos los manuales y programas deben ser elaborados por el propio Laboratorio y deben ser aprobados por el Director del Laboratorio pueden quedar contenidos en un solo Manual de Calidad o en varios volúmenes dependiendo de la magnitud y complejidad del Laboratorio.
5.0.2 Todos los documentos podrán estar disponibles en medios electrónicos. Toda la documentación debe incluir fechas y firmas de revisión y autorización
5.0.3 El Manual de la Calidad debe describir el Sistema de Gestión de Calidad y la Estructura de la Documentación del Laboratorio.
5.0.4 Se debe instruir a todo el personal en el uso y aplicación del Manual de Calidad y de todos los documentos a los que haga referencia, así como en los requisitos para su implementación.
5.0.5 El Manual de Calidad debe ser actualizado bajo la autoridad y responsabilidad de la persona Responsable de la Calidad la cual debe ser designada por la Dirección del Laboratorio.
5.0.6 Debe existir una matriz de documentos que incluye todos los manuales, formatos y registros
5.0.7 La documentación disponible en el área de trabajo debe corresponder con las prácticas específicas del área incluyendo en cada caso.
5.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN
5.1.1 Indice;
5.1.2 Introducción;
5.1.3 Objeto social. Politica de Calidad, Valores, Mision, Visión y Código de Ética.
5.1.4 Estructura orgánica; Organigrama
5.1.5 Objetivo del manual;
5.1.6 Perfil y Descripción de puestos y funciones.
5.1.7 Programas de Medicina Preventiva, Seguridad e Higiene. Vacunacion y Evaluacion del Personal.
5.2. MANUAL DE LA ADMINISTRACION
5.2.1 Indice;
5.2.2 Presentación;
5.2.3 Objetivo del manual;
5.2.4 Procedimientos y descripción de actividades, en su caso, diagramas de flujo;
5.2.5 Formatos e instructivos.
5.3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS
5.3.1 Nombre del método utilizado;
5.3.2 Fundamento;
5.3.3 Preparación;
5.3.4 Procedimientos;
5.3.5 Resultados;
5.3.6 Límites de referencia;
5.3.7 Bibliografía.
5.4 MANUAL DE MANTENIMIENTO
5.5.1 Nombre del equipo, marca, modelo y número de serie;
5.5.2 Fecha de recibo y fecha de inicio de operaciones del equipo;
5.5.3 Fechas de mantenimiento preventivo y correctivo, especificando las calibraciones y verificaciones
5.5 MANUAL DE PREPARACION, TOMA, CONSERVACION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS
5.5.1 Indice;
5.5.2 Introducción;
5.5.3 Relación de estudios de laboratorio que se efectuarán;
5.5.4 Tipo de muestra que se requiere;
5.5.5 Instrucciones y precauciones especiales para la toma y conservación de cada tipo de muestra;
5.5.6 En su caso, instrucciones para el transporte de las muestras.
5.6 MANUAL DE INSTRUMENTACION
5.6.1 Nombre del equipo, marca y modelo;
5.6.2 Procedimientos de uso;
5.6.3 Cuidados especiales;
5.6.4 Mantenimiento preventivo;
5.6.5 Bibliografía.
5.7 MANUAL DE BIOSEGURIDAD
5.7.1 Diagrama del Laboratorio incluyendo instalacion electrica, hidraulica y la instalacion de cada equipo incluyendo refrigeradores, hornos, analizadores
5.7.2 Manual de procedimientos para el manejo de desechos peligrosos.
5.7.3 En su caso, incorporar en el manual lo relativo a los desechos radiactivos.
5.7.3 Programa de mantenimiento preventivo y calibración de instrumentos de medición y del equipo utilizado en el establecimiento.
5.7.5 Programa de desinfección y desinfestación del establecimiento, así como la bitácora correspondiente.
5.7.6 Todos los manuales y programas anteriores deberán integrarse con información en español que el fabricante envíe con los reactivos o equipos, o bien, ser elaborados y aprobados por el propio laboratorio clínico y quedar contenidos en uno o varios volúmenes, mismos que podrán tenerse disponibles en medios electrónicos.
DOCUMENTACIÓN
Los Manuales del SGC son adecuados
Existe una marriz de documentos que incluye todos los manuales, formatos y registros
La documentación esta conforme a los requisitos del Sistema de Gestion de Calidad
La documentación esta disponible en el área de trabajo
Toda la documentación incluye fechas y firmas de revisión y autorización
La documentación corresponde con las prácticas

## DISPOSICIONES
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
6. DISPOSICIONES
6.0.1 El Laboratorio debe cumplir los requisitos y contar con la autorización de funcionamiento conforme a las leyes y reglamentos de su país.
6.0.2 Además de lo anterior, los establecimientos que utilicen fuentes de radiación ionizante deben cumplir con los requisitos establecidos en la Normas Nacionales Vigentes
6.0.3 El Laboratorio debe contar con un Responsable, que debe cumplir con los requisitos establecidos en la Normas Nacionales Vigentes
6.0.4 La prestación de servicios de Laboratorio debe sujetarse a los principios científicos y éticos que la sustenten y a lo siguiente.
6.0.5 Debe respetarse la dignidad e intimidad de todos los Usuarios, evitando siempre prácticas discriminatorias.
6.0.6 Debe proporcionar al Paciente información completa, en términos comprensibles, sobre los servicios y procedimientos a los que va a ser sometido, así como los requisitos y riesgos para su realización.
6.0.7 En los procedimientos considerados de alto riesgo, debe recabarse la carta de consentimiento informado, de conformidad con lo establecido en la Normas Nacionales Vigentes
6.0.8 Debe mantenerse la confidencialidad de toda la información relacionada con los resultados de los estudios de Laboratorio, excepto cuando sea solicitada en forma escrita por la autoridad competente y en los casos previstos en las disposiciones jurídicas aplicables en materia de vigilancia epidemiológica.
6.0.9 Debe informarse a los Usuarios, en su caso, si los procedimientos a los que se va a someter serán utilizados en función de un proyecto de investigación o docencia en conformidad con lo establecido en la Normas Nacionales Vigentes
6.0.10 Cuando el Médico requiriera los servicios de un Laboratorio privado debe ofrecer al usuario cuando menos tres opciones diferentes no pudiendo condicionar la prestación de sus servicios profesionales, a la presentación de los resultados de un determinado Laboratorio exclusivamente.
6.0.11 El Laboratorio deben llevar un registro cronológico de los estudios de Laboratorio que realicen, en los que conste. fecha, nombre del Usuario, tipo de estudios de Laboratorio realizados, resultados emitidos con nombre y firma autógrafa, en su caso, digitalizada o electrónica de la persona que lo realizó.
6.1 RESPONSABILIDAD
El Laboratorio debe contar con un Responsable Autorizado el cual debe cumplir los requisitos nacionales para poder llevar a cabo sus funciones con efectividad, eficiencia y eficacia incluyendo las siguientes.
6.1.1 Comunicar por escrito a la Autoridad Competente la fecha de su designación, renuncia o sustitución.
6.1.2 Comunicar por escrito a la Autoridad Competente el horario de asistencia al establecimiento, así como cualquier modificación al mismo.
6.1.3 Informar por escrito a la Autoridad Competente en los términos, forma y periodicidad que la misma determine, los casos de enfermedades transmisibles y de notificación obligatoria, así como adoptar las medidas necesarias para la vigilancia epidemiológica, para cumplir con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables.
6.1.4 Notificar a la Autoridad Competente, los casos en que se presuma la comisión de hechos ilícitos.
6.1.5 Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las reclamaciones que se formulen en la prestación de los servicios y coadyuvar para su resolución, ya sean las originadas por el propio personal del establecimiento, por profesionales o técnicos independientes que en él presten sus servicios, por los servicios de referencia o de subcontratación con los que se vinculen, por el proveedor o por el Usuario, sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que se pudiera incurrir.
6.1.6 Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la recepción, toma, conservación, transporte y procesamiento de muestras, dentro y fuera del establecimiento.
6.1.7 Vigilar que se lleven a cabo los sistemas de control administrativo, técnico y de calidad, tanto internos como externos que determine esta norma.
6.1.8 Firmar los reportes de los estudios de Laboratorio realizados o vigilar que sean firmados por el personal profesional o técnico por él autorizado, de manera autógrafa o en su caso, digitalizada o electrónica, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
6.1.9 Vigilar que dentro de los establecimientos a su cargo, se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la protección de la salud del personal ocupacionalmente expuesto, de conformidad con lo establecido en las Normas Vigentes de su País.
6.1.10 Vigilar que se mantenga actualizada la documentación curricular y laboral de su personal.
6.1.11 Vigilar que el personal profesional y técnico reciba capacitación continua y cuente con el soporte documental.
6.1.12 Establecer las medidas necesarias para que el personal del Laboratorio, no emita opiniones o sugerencias a los usuarios sobre los resultados de los estudios de Laboratorio.
6.1.13 Lleva un registro cronológico de los análisis que realizan y conservar copia de los informes por un periodo de cuando menos 24 meses ya sea en papel o en formato electrónico.
6.1.14 Se asegura de que los informes de resultados de los análisis tengan impresos los límites de referencia conforme a las técnicas empleadas. Los intervalos biológicos de referencia deben ser revisados periódicamente. La revisión de los intervalos biológicos de referencia también debe tener lugar cuando el Laboratorio realiza cambios en el procedimiento de examen.
6.1.15 Las demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.
EL RESPONSABLE DEL LABORATORIO CLINICO
Es Químico con curriculum orientado al laboratorio y mínimo 3 años de experiencia en el área técnica, comprobable con documentos oficiales.
Es Médico cirujano con certificado vigente de la especialidad en patología clínica, expedido por el Consejo correspondiente o constancia de grado de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedida por institución educativa competente.
Es Médico, Químico o Biólogo, con grado de maestría o doctorado en las áreas de laboratorio clínico, expedidos por instituciones de educación superior y registrados ante la autoridad competente.
Cuentan con personal suficiente e idóneo
Profesional del área de laboratorio con título y cédula profesional legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes.
Técnico en laboratorio con certificado o diploma legalmente expedido y registrado por la autoridad educativa competente.
Puede contar además con personal de enfermería, auxiliar y administrativo en sus respectivas áreas de competencia.
¿ Cubre el Director y el Personal todos los requisitos legales?
¿ Existe una Política formal del personal disponible?
¿ Se mantienen registros de todos los empleados?
¿ Con documentación de entrenamiento y experiencia?
¿ Con evidencia de capacitación específica para las labores que realizan?
¿ Certificación de estudios de licenciatura?
¿ Descripción del puesto y responsabilidades?
¿ Referencias y cartas de recomendación?
¿ Evaluación periódica del desempeño?
¿ Certificados de salud y vacunación?
¿ Plan de inducción documentado?
¿ Reporte de incidentes?
6.2 EL RESPONSABLE DEL LABORATORIO CLINICO Y EL RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DEBEN
6.2.1 Establecer y promover la Visión, Misión, Valores, Política de Calidad y el Código de Ética de la Organización los cuales deben quedar perfectamente documentados en el Manual de Calidad.
6.2.2 Dirigir y controlar la organización con respecto a la calidad para conducir a la misma hacia la mejora de su desempeño a través de la mejora continua de su estructura, procesos y resultados.
6.2.3 Asegurar que el personal sea formado en el uso y la aplicación de los Procedimientos de Operación Estándar (POE) que integran el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y a los demás documentos a que haga referencia el sistema, así como, a los requisitos para su desarrollo.
6.2.4 Participar con el resto del personal para alcanzar y mantener la eficacia del SGC, así como en su mejora continua, con base en la identificación, planificación, organización, desarrollo y control de procesos.
6.2.5 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC...
6.2.6 Asegurar que los POE que se emplean son acordes con el SGC y que se encuentren disponibles en su lugar de uso.
6.2.7 Establecer los POE para la identificación, obtención de datos, análisis, diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones correctivas y preventivas para mejorar y actualizar los procesos.
6.2.8 Asegurar de que se identifican los documentos y que se controla adecuadamente su distribución.
6.2.9 Asegurar la confidencialidad y custodia de la información y de los documentos que lo requieran.
6.2.10 Asegurar que los documentos obsoletos estén adecuadamente identificados y que no sigan en uso.
6.2.11 Tener una política y procedimientos para la atención y resolución de quejas u otra retroalimentación recibida de Médicos, Paciente u otros Usuarios. Deben mantener registros de quejas y de las investigaciones y acciones correctivas tomadas por el Laboratorio, como sea requerido.
6.3 FACTOR HUMANO
6.3.1 El Laboratorio Clínico deben contar con personal suficiente, capacitado, calificado e idóneo.
6.3.2 El Laboratorio debe contar con expedientes individuales firmados por cada empleado y por el Director del Laboratorio en el que se demuestre que.
· Existe un perfil y una descripción del puesto
· Conoce el Código de Ética y Confidencialidad, Política de Calidad, Misión, Visión, Valores.
· Existen Curriculum Vitae que incluya entrenamiento básico, experiencia laboral y capacitación
· Aplican Índices de Productividad. Estudios / Empleado
· Existir evaluación de desempeño realizada por el supervisor
6.3.3 El Laboratorio debe contar con personal profesional con título expedido por institución de enseñanza superior reconocida oficialmente y registrado por la autoridad educativa competente.
6.3.4 En el caso de que labore personal técnico, éste debe contar con diploma legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes.
6.3.5 El Personal del Laboratorio, que efectúe el mantenimiento preventivo, debe comprobar documentalmente que ha recibido capacitación para realizar esta actividad.
6.3.6 Puede contar además con Personal de Enfermería y Administrativo en sus respectivas áreas de competencia.
6.3.7 El Laboratorio debe contar con un organigrama que incluya al responsable asignado y documentado para cada área que se encuentre disponible en la organización.
Almacén
Archivo
Aseguramiento de Calidad
Aula
Bacteriología
Biblioteca
Biología Molecular
Bioquímica
Central de Esterilización
Citología Exfoliativa
Coagulación
Control de Muestras
Endocrinologia
Genética
Hematología
Histopatología
Informática
Inmunología
Lavado de Material
Micología
Oficinas Administrativas
Parasitología
Radioinmunoanálisis
Recepción y Sala de Espera
Sala de Juntas
Servicios al Cliente
Toma de Muestras
Toxicología
Urgencias
Urianálisis

## INSTALACIONES
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
7. INSTALACIONES
El Laboratorio debe contar con áreas separadas y bien identificadas incluyendo:
7.1 AREA PREANALITICA.
7.1.1 Área para el registro de Pacientes y sala de espera para toma de muestras, para la recepción de solicitudes de estudios de Laboratorio y entrega de resultados.
7.1.2 Área para toma de muestras, que proporcione privacidad, comodidad y seguridad al Paciente.
7.1.3 Área específica para toma de muestras bacteriológicas o ginecológicas, que proporcione privacidad al Paciente
7.1 4. Servicios sanitarios adecuados, amplios y en óptimo estado de higiene.
· Aspecto General
· Espacio
· Limpieza
· Iluminación
· Acceso
· Orden
· Ventilación
· Temperatura
· Programa de mantenimiento
7.2 AREA ANALITICA
7.2.1.1 El Laboratorio debe contar con áreas específicas para las distintas secciones donde se realizan los estudios de Laboratorio, en el caso de realizar actividades incompatibles, es necesaria la separación con una barrera física.
7.2.2 El Laboratorio debe contar con un plano ubicando cada analizador y equipos disponibles en cada área específica incluyendo las instalaciones eléctricas, de gas e hidráulicas.
7.2.3 Todos los equipos deben contar con bitácoras de mantenimiento y calibración de equipo que incluyen.
Nombre del equipo, fabricante y número de serie.
Fecha de recibo y fecha de inicio de operaciones del equipo.
Fechas de mantenimiento, especificando las calibraciones y verificaciones realizadas al equipo, de acuerdo a un programa de mantenimiento preventivo.
7.2.4 El Laboratorio debe comprobar que cuenta con los recursos materiales y tecnológicos, de acuerdo con el tipo de estudios que realiza.
· Aspecto General
· Espacio
· Limpieza
· Iluminación
· Acceso
· Orden
· Ventilación
· Temperatura
· Instalaciones eléctricas
· Hidráulicas
· De gas
· Instrumentación
· Calibradores
· Reactivos
· Controles
· Programa de mantenimiento
7.3 AREAS DE APOYO
7.3.1 Área específica para lavado de material, esterilización.
7.3.2 Almacén para guarda de sustancias, materiales y reactivos, conforme a lo establecido en la Normas Nacionales Vigentes.
7.3.3 En su caso, área para el depósito y almacenamiento temporal de residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), de conformidad con lo establecido en la Normas Nacionales Vigentes
· Aspecto General
· Espacio
· Limpieza
· Iluminación
· Acceso
· Orden
· Ventilación
· Temperatura
· Programa de mantenimiento
7.4. AREA ADMINISTRATIVA
7.4.1.1 El Laboratorio debe contar con áreas específicas para actividades administrativas las cuales deben ser separadas de las secciones donde se realizan los estudios de Laboratorio, siendo necesaria la separación con una barrera física por razones de seguridad e higiene.
· Aspecto General
· Espacio
· Limpieza
· Iluminación
· Acceso
· Orden
· Ventilación
· Temperatura
· Programa de mantenimiento

## INSTRUMENTACION
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001 | [5 empty] | FECHA | FECHA DE LA EVALUACION
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA
INSTRUMENT0S Y EQUIPOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. DEPARTAMENTO
2. ANALIZADOR
3. PROVEEDOR
4. REPRESENTANTE
5. TELEFONO
6. CORREO ELECTRONICO
7. SERVICIO MTTO
8. RESPONSABLE
9. TELEFONO
10. CORREO ELECTRONICO
11. AÑO INSTALACION
12. ¿ COMODATO?
13. MENU
14. RUTINA (R)
15. PERFILES (P)
16. URGENCIA (U)
17. FUNDAMENTOS
18. ELECTRICIDAD
19. PLOMERIA
20. DESECHOS
21. CAPACIDAD MAX / HR
22. TIEMPO X PRUEBA
23. CALIBRADORES
24. CONTROLES
25. REACTIVOS
26. TIPO MUESTRA
27. TUBO PRIMARIO
28. VOL. MINIMO
29. TIEMPO ARRANQUE
30. CODIGO BARRAS
31. BASE DATOS INTERNA
32. INTERFASES
33. POLIZA MTTO
34. FECHA ULTIMO MTTO
35. EVAL. EXT. DE CALIDAD
36. STATUS ACTUAL

## INFORMATICA
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
| BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | #VALUE! |  |  | NUMERO DE EVALUACION | #VALUE!
| #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | CALIFICACION
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #NAME?
| #VALUE! | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
7.5.1 REQUISITOS PARA EL SIL: SISTEMA DE INFORMATICA DEL LABORATORIO
7.5.2 Manual de Procedimientos
1 | Debe estar disponible un manual de procedimientos de cómputo completo, que puede ser electrónico,
para todos los usuarios autorizados.
2 | El manual de procedimientos de cómputo del laboratorio debe ser revisado y aprobado en los intervalos
definidos por el director del laboratorio o por una persona designada para esta tarea
7.5.3 Sistema, equipo, hardware y software
1 | El director del laboratorio o la persona del laboratorio designada para esta tarea, es responsable de la entrega
exacta y eficaz de los resultados al clínico solicitante por lo que es responsable de vigilar y autorizar los cambios en el
sistema de cómputo que puedan afectar el cuidado del paciente
2 | El laboratorio debe designar a una persona responsable de vigilar el sistema y de notificar oportunamente todas las fallas
de las computadoras
3 | Se debe capacitar al personal autorizado sobre cómo utilizar un sistema incluyendo las modificaciones que se hagan al
sistema informático
3 | El propósito del programa, los procedimientos de funcionamiento y su interacción con otros programas deben ser
establecidos claramente
4 | Los programas se deben revisar para verificar el desempeño adecuado cuando se instalan por primera vez y
después de que se le hayan hecho cambios o modificaciones
5 | Cualquier cambio que se realice al hardware o al software del sistema se debe verificar, validar y documentar totalmente
para confirmar que los cambios sean aceptables y apropiados
6 | El sistema se debe revisar después de cada respaldo o restauración de los archivos de datos, para asegurarse
de que no hayan ocurrido alteraciones inadvertidas
7 | Los errores detectados durante el respaldo del sistema se deben documentar, junto con la acción correctiva
tomada y notificar a la persona responsable en el laboratorio
7.5.4 Procedimientos de Uso : Entrada de Datos
1 | Los datos de clientes en informes y monitores se deben comparar con la entrada original para asegurar la
integridad de la transferencia de datos en los intervalos definidos detectando errores en la transmisión durante el
almacenamiento o el proceso de datos
2 | Los datos ingresados en el sistema informático, ya sea manualmente o por métodos automatizados, deben ser
revisados para verificar la corrección de los datos introducidos antes de la aceptación final y del informe por medio de
la computadora
3 | Todas los datos introducidos se deben comprobar contra una gama predefinida de valores para una
particular para detectar resultados absurdos o imposibles antes de la aceptación final del informe por la
computadora
4 | El sistema de informe debe proporcionar un espacio o campo para los comentarios respecto a la calidad de la
muestra que puedan comprometer la exactitud de los resultados de la (eg muestras lipémicas y
hemolisadas) y para los comentarios sobre la interpretación de resultados
5 | Debe existir un mecanismo de auditoría que permita que el laboratorio identifique a todos los individuos que han
adicionado o modificado datos de clientes, archivos de control o programas de computadora
6 | Siempre que las copias múltiples de tablas se mantengan dentro de un sistema (Ej. tablas de límites biológicos
de referencia en el sistema de información del laboratorio y el sistema de información del hospital), deben ser
comparadas periódicamente para asegurar la consistencia entre todas las copias en uso. Procedimientos
apropiados de la réplica o de la comparación deben estar disponibles
7.5.5 Procedimientos de Uso: Procesamiento, Almacenamiento y Recuperación de Datos
1 | Los datos almacenados de resultados de clientes y la información archivada deben estar disponibles y ser
fácilmente recuperables dentro de un marco de tiempo consistente con las necesidades del cuidado del paciente
2 | La computadora debe poder reproducir totalmente los resultados de exámenes archivados, incluyendo el
intervalo biológico de referencia dado originalmente además de notas al pie
de la página o comentarios interpretativos unidos al resultado, así como la incertidumbre de la medición cuando la
hubiera
3 | Los datos del paciente y del laboratorio deben ser recuperables, “en línea”, por un período del tiempo indicado,
dependiendo de las necesidades de cada organización
4 | Los medios para almacenamiento de datos, tales como cintas y discos, se deben etiquetar, almacenar y
proteger correctamente contra daños o uso no autorizado
5 | Debe existir documentación que indique que los cálculos realizados por la computadora
son revisados periódicamente
6 | La salida del SIL al expediente médico constituye los datos directos del cuidado del paciente. Por lo tanto, el
director del laboratorio debe aprobar y repasar el contenido y el formato de los informes del laboratorio para
asegurarse que se comunican con eficacia resultados del laboratorio y resuelven las necesidades del personal
médico
7.5.6 Seguridad del Sistema
1 | Los programas de computadora se deben proteger adecuadamente para prevenir la alteración o la destrucción
por los usuarios no autorizados
2 | Se deben establecer políticas estrictas para autorizar el uso de los sistemas de cómputo. Las políticas deben
definir a los usuarios autorizados para tener acceso a datos de clientes y a los usuarios autorizados para ingresar
resultados de clientes, para cambiar resultados, para cambiar la facturación o para alterar programas de
computadora
3 | Si los datos de otros sistemas de cómputo pueden ser consultados a través del SIL (Ej expedientes
médicos), deben existir medidas de seguridad apropiadas para prevenir el acceso no autorizado a estos datos a través
del SIL. No se debe permitir que el SIL comprometa la seguridad de datos de otros sistemas
4 | Deben existir procedimientos escritos de las acciones necesarias para proteger los datos o el equipo de
computo o ambos, en caso de fuego o fallas del hardware o software
5 | Los sistemas de alarma de la computadora (generalmente la consola de la computadora principal que monitorea
el funcionamiento del hardware y del software) se deben monitorear y probar regularmente para asegurar su
funcionamiento apropiado
6 | Respaldos eficientes deben estar establecidos para prevenir la pérdida de datos de resultados de clientes
en caso de falla del hardware o del software
7.5.7 Medio Ambiente
1 | Las instalaciones informáticas y el equipo deben estar limpios, bien mantenidos y en una localización y un
ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor
2 | Los componentes de cómputo y las áreas de almacén deben ser contar con equipo contra incendios
3 | El cableado de computadoras debe estar protegido si está localizado en áreas de circulación
4 | Se debe proveer de una fuente de alimentación ininterrumpida (“no break”)
5 | Las instalaciones donde se ubica la información, se deben proteger contra accesos no autorizados
7.5.8 Mantenimiento del Sistema
1 | Los tiempos de desconexión por mantenimiento deben ser programados para minimizar la interrupción del servicio del
cuidado del paciente
2 | Deben documentarse los procedimientos para manejar el apagado y reinicio de todo o una parte del sistema
para asegurar la integridad de los datos, la entrega ininterrumpida de los servicios del laboratorio y el funcionamiento
apropiado del sistema después de reiniciar
3 | Deben escribirse los procedimientos para manejar los tiempos de desconexión de otros sistemas tales como el
sistema de información del hospital, para asegurar la integridad de los datos de los clientes Los procedimientos
para verificar la recuperación del otro sistema y del reemplazo o actualización de archivos de datos deben estar
disponibles
4 | Todo tiempo de desconexión de la computadora no programado, los períodos de degradación del sistema
(tiempo de respuesta) y otros problemas de la computadora deben ser documentados, incluyendo las razones de la
falla y de la acción correctiva llevada a cabo
5 | Se deben desarrollar planes de contingencia escritos, para manejar las fallas del sistema informático, de tal
forma que los resultados de los clientes sean divulgados en una manera agil.
6 | Deben ser mantenidos registros que documenten el mantenimiento regular y permitan que los operadores
rastreen cualquier trabajo hecho en el sistema informático
7 | Debe estar disponible un procedimiento escrito y un expediente completo de todo el mantenimiento preventivo
para todo el hardware

## PROCESO
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#REF! | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
8. PROCESO ANALITICO
8.1 ETAPA PREANALITICA
Debe existir un manual específico para la etapa pre analítica para la toma, conservación y transporte de muestras. Debe existir copia de este manual en las áreas de toma, recepción, control y distribución de muestras. Deben existir instrucciones precisas para enviar las muestras a Laboratorios de referencia.
El Laboratorio debe tener un procedimiento documentado eficaz, para evaluar y seleccionar Laboratorios subcontratados, así como a los consultores que proporcionen segundas opiniones para histopatología, citología y disciplinas relacionadas. La gerencia del Laboratorio, con la recomendación de los Usuarios de los servicios del Laboratorio cuando sea apropiado, debe ser responsable de seleccionar y monitorear la calidad de El Laboratorio subcontratado y de los consultores. Debe asegurar que tales Laboratorio s o consultores sean competentes para efectuar los exámenes solicitados.
La guía para la toma, identificación, manejo, conservación y transporte de muestras debe incluir.
· Índice.
· Introducción.
· Politica de seguridad e higiene enfatizando que el material de venopunción debe ser desechable
· Relación de pruebas que se efectuarán.
· Preparación del Paciente
· Tipo de muestra, volumen y contenedores
· Instrucciones y precauciones especiales para la toma y conservación de cada tipo de muestras.
· En su caso, instrucciones para el transporte de las muestras.
· Tiempo de recolección (Ej. Depuración de creatinina)
· Anticoagulante y preservativo.
· Tiempo y temperatura de transporte
· Etiquetas. Urgencias y Rutinas
· Datos clínicos.
· Bibliografía
8.2 ETAPA ANALITICA
Debe existir una copia del manual de métodos analíticos en idioma español en cada Laboratorio que procese la prueba el cual debe contener
· Índice.
· Introducción.
· Relación de pruebas que se efectuarán.
· Nombre de los métodos utilizados.
· Fundamento.
· Preparación.
· Procedimientos.
· Resultados.
· Límites de referencia.
· Relevancia Médica
· Bibliografía.
8.3 ETAPA POSTANALITICA
8.3.1 Debe existir un manual de métodos post analíticos el cual debe contener
o Índice.
o Introducción.
o Informe de resultados.
o Delimitación de responsabilidad
o Delimitación de tiempos y movimientos para urgencia, rutina, pruebas especiales
o Cifras de Alerta. Criterios de revisión
o Bibliografía
8.3.2 Los informes de resultados de los estudios de Laboratorio deben tener impresos los límites de referencia conforme a los métodos utilizados, además del género y grupo de edad al que corresponden, utilizando el sistema general de unidades de medida, de conformidad con lo establecido en la Normas Nacionales Vigentes, salvo en aquellos casos donde no se requiera. En su caso, los informes de resultados de los estudios de Laboratorio que sean impresos, deben reportarse en hojas membreteadas y contener. el nombre o razón social, domicilio del establecimiento, así como el nombre y cédula profesional del responsable sanitario
8.3.3 Los resultados podrán transmitirse por medios electrónicos siempre y cuando describan e incluyan el nombre del Laboratorio, el nombre y firma del responsable que solicito además de los mismos datos del que efectuó el estudio, el nombre la edad y el sexo del Paciente, la clave única del examen, la fecha y hora en la que se recibió la muestra, se efectuó la prueba y se transmitió el resultado, el nombre de la prueba, el resultado y los limites de referencia.

## CALIDAD
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACIÓN | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACIÓN | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
9. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
9.1 PROGRAMA INTERNO DE CONTROL DE CALIDAD
9.1.1 El Laboratorio debe aplicar un programa de control interno de la calidad para todos los estudios de Laboratorio que realizan, que incluya las etapas preanalítica, analítica y postanalítica.
9.2 EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD
9.2.1 El Laboratorio debe participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad, reconocido por ALAPAC/ML, en el cual deberán integrar los estudios de Laboratorio que realicen y que incluya el programa, de acuerdo con las necesidades del Laboratorio en materia de calidad.
9.3 MEJORA DE LA CALIDAD
9.3.1 El Laboratorio debe demostrar documentalmente, que ha llevado a cabo la evaluación de cada una de las pruebas incluidas en programas externos y desarrollar una investigación dirigida para solucionar la problemática de aquellos estudios de Laboratorio en los que la calidad no sea satisfactoria.
9.3.2 El Laboratorio debe demostrar documentalmente la efectividad del programa de mejora de la calidad en todos los mesurando que se hayan encontrado no conformes.
9.1 PROGRAMA INTERNO DE CONTROL DE CALIDAD: CC
¿ Existe un plan bien definido con indicadores de desempeño, resultados, gráficos, etc.?
¿ Existe evidencia de correlación de resultados cuando se efectúan con mas de un método o instrumento?
¿ Existe evidencia de calibración y control en todas las pruebas?
¿ Existe evidencia de revisión periódica de los resultados del programa de CC por parte del responsable del laboratorio?
¿ Existe evidencia del CC de los dos últimos años?
¿ Existe evidencia de auditorías internas en los dos últimos años?
¿ Existe evidencia de acciones correctivas?
¿ Existe un programa de CC para cada analito?
¿ Indica cada cuantas pruebas se debe incluir un control?
¿ El numero de controles necesarios?
¿ El tipo de controles que se emplearán?
¿ Los límites de referencia del control?
¿ Las acciones correctivas para controles inaceptables?
¿ Las acciones preventivas para controles inaceptables?
¿ Existe evidencia de CC en bioquímica?
¿ Existe evidencia de CC en hematologia?
¿ Existe evidencia de CC en microbiología?
¿ Existe evidencia de CC en inmunología?
¿ Existe evidencia de CC en Urianálisis?
¿ Existe evidencia de CC en Pruebas Especiales?
¿ Los resultados de la CC son satisfactorios?
¿ Existen gráficos sobre el desempeño de la CC ?
¿ Está computarizado el manejo de la CC ?
¿ Revisión fechada y firmada por parte de la Dirección?
¿ Manejo adecuado de todos los controles incluyendo fecha y hora de proceso ?
¿ Instrucciones del fabricante?
¿ Evidencia y documentación del control de la temperatura?
¿ Registros de calidad de los últimos dos años?
9.3 EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EEC
¿ Participa el laboratorio en un programa de EEC?
¿ Incluye todos y cada uno de los analitos del catálogo?
¿ Existe evidencias fechadas y firmadas de revisión por parte de la Dirección?
¿ Se conserva copia de todas las evaluaciones previas?
¿ Existe evidencia de medidas correctivas y preventivas?
¿ Existe evidencia de Evaluación Externa de la Calidad acorde al tamaño, grado de complejidad y pruebas que ofrece el laboratorio?
¿ Existe evidencia de EEC en bioquímica?
¿ Existe evidencia de EEC en hematologia?
¿ Existe evidencia de EEC en microbiología?
¿ Existe evidencia de EEC en inmunología?
¿ Existe evidencia de EEC en Urianálisis?
¿ Existe evidencia de EEC en Pruebas Especiales?
¿ Los resultados de la EEC son satisfactorios?
¿ Existen gráficos sobre el desempeño de la EEC?
¿ Está computarizado el manejo de la EEC?
¿ Existe evidencia de detección y atención a las desviaciones encontradas en la EEC?
¿En las pruebas que no participan en la EEC, el laboratorio tiene otros medios para evaluar la exactitud?
¿La EEC es cuando menos trimestral?
¿ Existe evidencia de que el Director ha revisado en la EEC?
9.4 MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD
¿ Existe un manual de calidad?
¿ Cuenta con un Plan de Calidad?
¿ Ha sido firmado por el Director del Laboratorio y por todo el personal?
¿ Existen y se evalúan los indicadores de desempeño?
¿ Existe evidencia de detección y atención a las desviaciones encontradas?
¿ Se incluye la Etapa Pre-Analítica?
¿ Se incluye la Etapa Post-analítica?
¿ Se emplean gráficas para evaluar los datos?
¿ Existe evidencia de sistemas de control en Servicios al Cliente?
¿ Participa algún médico dentro del laboratorio en la atención de problemas médicos?
¿ Existen encuestas de satisfacción de médicos y de pacientes de los dos últimos años?
¿ Existe evidencia de revisión anual del sistema de calidad?
¿ Existe evidencia de mejoría de la calidad a lo largo de los dos últimos años?

## BIOSEGURIDAD
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
10. BIOSEGURIDAD
10.1 El Laboratorio debe demostrar que el índice de superficie libre por trabajador, es de más de de dos metros cuadrados.
10.2 Todo el personal del Laboratorio deberá adoptar las medidas preventivas para su protección en el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias tóxicas o residuos peligrosos biológico-infecciosos tomando en cuenta los requisitos establecidos en las Normas Nacionales Vigentes.
10.3 El responsable sanitario deberá informar al personal sobre los riesgos que implica el uso y manejo de sustancias tóxicas, corrosivas o irritantes y en su caso, fuentes de radiación ionizante. Así como del material infectocontagioso y los inherentes a los procesos de las muestras, con el fin de que cumplan con las normas de seguridad correspondiente y utilicen el equipo de protección personal.
10.4 El área de microbiología que procese cultivos de bacterias, hongos o virus, por el alto riesgo biológico de infecto contagiosidad, deberá contar con campana de bioseguridad.
EL LABORATORIO CUENTA CON
Manual de seguridad e higiene ocupacional y en su caso, de seguridad radiológica
Manual de procedimientos para el manejo de desechos peligrosos, incluyendo los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generen en establecimientos que presten atención médica.
Programa de mantenimiento preventivo de instrumentos de medición y equipo utilizado en el establecimiento.
Programa de desinfección y desinfestación del establecimiento.
¿ Se cumplen todas las normas de seguridad e higiene oficiales vigentes?
¿ Existen batas, lentes y guantes disponibles en las áreas correspondientes?
¿ Existe documentación adecuada en un manual específico?
¿ Existen formatos adecuados para la seguridad e higiene?
¿ El manual incluye medidas generales?
¿ Prevención de incendios?
¿ Seguridad eléctrica?
¿ Manejo de gases?
¿ Riesgos químicos y tóxicos?
¿ Carcinógenos?
¿ Riesgo microbiológico?
¿ Eliminación de desechos peligrosos?
¿ Plan de desastres?
¿ El manual esta fechado y firmado por todo el personal?
¿ Se han identificado todos los riesgos del laboratorio?
¿ Está prohibido comer, fumar y aplicarse cosméticos en el laboratorio?
¿ Están libres los refrigeradores de la presencia de alimentos?
¿ Está prohibido pipetear con la boca?
¿ Existen extintores de fuego en el laboratorio?
¿ Existe capacitación documentada para el manejo de incendios?
¿ Existen medidas universales documentadas para el manejo de muestras biológicas versus HIV y otros agentes peligrosos?
¿ Existen contenedores sellados para la eliminación de agujas y punzo cortantes?
¿ Existe evidencia de capacitación a todo el personal sobre precauciones universales?
¿ La instalación eléctrica puede considerarse como segura?
¿ Está prohibido fumar en todas las áreas del laboratorio?
¿ El material de toma de muestras es desechable ?
¿ Está vacunado todo el personal versus VHB?
¿ El personal utiliza bata de laboratorio?
¿ Las batas se encuentran limpias?
¿ El personal utiliza lentes de protección?
¿ El personal utiliza guantes durante el manejo de muestras?
¿ Esta prohibido comer dentro del laboratorio?
¿ Existen medidas de bioseguridad e higiene ( batas, lentes, guantes, etc.,) ?

## REFERENCIA
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
11. SERVICIOS SUBCONTRATADOS A LABORATORIO DE REFERENCIA
11.1 Los contratos de servicios de referencia o de subcontratación, deberán ser por escrito y ajustarse a lo que establece esta norma y otras disposiciones jurídicas aplicables. En el caso de servicios de referencia o de subcontratación que se realicen en el extranjero, los prestadores de dichos servicios, deberán cumplir con las disposiciones reglamentarias del país en el que estén establecidos, mientras que el laboratorio clínico referente, estará obligado a cumplir con las disposiciones vigentes para la salida de materiales biológicos humanos.
11.2 Los responsables que suscriban los contratos de servicios de referencia o de subcontratación asumirán mancomunadamente la responsabilidad de los resultados.
11.3 Los resultados podrán transmitirse por medios electrónicos siempre y cuando describan e incluyan el nombre del laboratorio, el nombre y firma del responsable que solicito además de los mismos datos del que efectuó el estudio, el nombre la edad y el sexo del paciente, la clave unica del examen, la fecha y hora en la que se recibió la muestra, se efectuó la prueba y se transmitió el resultado, el nombre de la prueba, el resultado y los limites de referencia.
¿ Existe evidencia de selección adecuada de laboratorios de referencia?
¿ El responsable del laboratorio conoce personalmente a su laboratorio de referencia?
¿ Se informa apropiadamente en el reporte de los resultados cuando la prueba se hace en un laboratorio de referencia?
¿ Se identifica al laboratorio de referencia en el informe final que emite el laboratorio?
¿ Se conserva copia de los resultados que genera el laboratorio de referencia?

## PUBLICIDAD
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
12. PUBLICIDAD
12.1 Deberá ser exclusivamente de carácter informativo sobre el tipo, características y finalidades de la prestación de servicios y cumplir con las disposiciones legales aplicables.
12.2 El mensaje publicitario del servicio deberá tener contenido orientador, educativo y en idioma español.
12.3 La publicidad no podrá ofrecer técnicas y tratamientos preventivos, curativos o rehabilitatorios de carácter médico o paramédico.

## AUDITORIA
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
13. AUDITORIA
Para verificar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, es necesario que se lleven a cabo las auditorias internas a intervalos predefinidos. Las auditorias deben ser formalmente planeadas, organizadas y efectuadas por el Responsable de la Calidad o por Profesionales del Laboratorio. El personal no debe auditar sus propias actividades. Los procedimientos para la auditoria interna deben ser definidos y documentados e incluir el tipo de auditoria, frecuencia, metodología y documentación requerida. Cuando sean detectadas deficiencias u oportunidades de mejora, el Laboratorio debe emprender acciones preventivas o correctivas apropiadas, las cuales deben ser cumplidas y documentadas en tiempo acordado.
Debe existir evidencia documental de la supervisión de cada área destacando los siguientes incisos:
13.1. ORGANIZACIÓN
Títulos y diplomas del personal
Títulos de Responsables de Servicios
Supervisión de Empleados
Suficiencia en número de empleados para crecer
Responsabilidad para resolver problemas
Organigramas y Descripciones de Puestos
Disponibilidad de los Servicios
Disponibilidad de Jefaturas
Catálogo de Pruebas Especiales
13.2. CAPACITACION
Capacitación periódica del personal
Educación continua
Participación en actividades académicas
Participación en congresos
Productividad académica
Productividad científica
Utilización de material bibliográfico
13.3 INSTALACIONES
Acceso
Distribución adecuada del espacio
Fumigación
Iluminación
Limpieza y orden
Seguridad e higiene
Temperatura
Ventilación
13.4 INSTRUMENTACION
Automatización
Bitácoras de equipos
Mantenimiento del equipo
Mantenimiento preventivo equipo computo
Manuales de Operación
Recursos tecnológicos para crecer volumen
13.5 INSUMOS
Almacenamiento de reactivos
Calibradores
Controles
Esterilización y manejo de desechos
Materiales de Protección
Vigencia de Reactivos

## DIRECCION
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001
BIOETICA, CALIDAD Y RELEVANCIA MEDICA | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION |  |  | NUMERO DE EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CALIFICACION
| #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | APLICA | NO APLICA | CUMPLE | PARCIAL | NO CUMPLE | EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
13. REVISION POR LA DIRECCION
La Dirección del Laboratorio debe revisar el Sistema de Gestión de Calidad de todos sus servicios, incluyendo actividades de exámenes y de consultas, para asegurarse de su adecuación y eficacia continuas en el apoyo al cuidado del Paciente y para introducir cualquier cambio o mejora necesarios. Los resultados de la revisión deben ser incorporados en un plan que incluya metas.
Debe existir evidencia documental de la revisión mensual por parte de la Dirección del Laboratorio destacando los siguientes incisos.
Auditoria
Revisión de La Conformidad. Quejas y Aclaraciones.
Índices de Productividad
Manual de Calidad
Manuales Del Sistema de Gestión de Calidad
Código de Ética
Disposiciones Generales
Responsabilidad
Recursos Materiales y Tecnológicos
Proceso Pre Analítico
Proceso Analítico
Instrumentación y Equipos
Aseguramiento de La Calidad
Bioseguridad
Servicios de Referencia. Subcontratación
Publicidad

## EVALUACION
| RESPONSABLE |  | NOMBRE DEL RESPONSABLE
NOMBRE DEL LABORATORIO |  |  | CORREO ELECTRONICO
GUÍA LATINOAMERICANA PARA EL LABORATORIO CLÍNICO PROMECAL 2013:001 | FECHA DE LA EVALUACION | FECHA DE LA EVALUACION | PRIMERA EVALUACION
CEDULA DE VERIFICACION | EVALUADOR |  | NOMBRE DEL EVALUADOR
NOMBRE DEL LABORATORIO |  |  | CORREO ELECTRONICO
| APLICA | CUMPLE | CALIFICACION
MANUAL DE CALIDAD DEL LABORATORIO CLINICO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MANUALES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CODIGO DE ETICA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DISPOSICIONES GENERALES | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INSTALACIONES E INSTRUMENTACION | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
INFORMATICA | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
PROCESO ANALITICO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
BIOSEGURIDAD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
SERVICIOS DE REFERENCIA: SUBCONTRATACION | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
PUBLICIDAD | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
AUDITORIA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!
10 CALIFICACION INTEGRAL DEL LABORATORIO | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0!