## REGISTRO
www.qualitat.cc
aterres@qualitat.cc
METAS ANALITICAS
QC PROCESS ®
| LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB
| DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL DEPTO
| RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE
| E-MAIL | CORREO ELECTRONICO
| FECHA | 2026-07-29 12:35

## FORMULAS
WWW.QUALITAT.CC
CC = CONTROL DE CALIDAD
CC = CVA < CVB
CC = CVR < 1.0
CVR = COEFICIENTE DE VARIACION RELATIVO
CVR = CVA / CVB
CVA = COEFICIENTE DE VARIACION ANALITICA %
CVB = COEFICIENTE DE VARIACION BIOLOGICA %
CVB = [ DSB / MEDIA DE LOS LIMITES DE REFERENCIA ] %
DSB = DESVIACION ESTANDAR BIOLOGICA
DSB = RANGO / 4
1 DSB = TONKS = CVR = 0.250
1/ 2 DSB = ASPEN = CVR = 0.125
1/6 DSB = 6 SIGMA = CVR = 0.042

## METAS ANALITICAS
|  |  |  | METAS ANALITICAS | [8 empty] | INSTRUCCIONES:
JAR QUALITY SA DE CV | [12 empty] | CAPTURE LA INFORMACION DE SU LABORATORIO
PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD | [12 empty] | BAJO LAS COLUMNAS 2 - 3 - 4 - 13
ISO 17043:2010 | [12 empty] | LABORATORIO |  |  | QUALITAT
Dr. Arturo M Terres Speziale | [12 empty] | RESPONSABLE |  |  | DR TERRES
entidad mexicana de acreditación.ac. | [12 empty] | FECHA |  |  | 2010-11-21
SW DESARROLLADO POR EL DR ARTURO TERRES; MEXICO 2010 |  |  |  | WWW.QUALITAT.CC |  |  |  |  | aterres@qualitat.cc
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16
PRUEBAS | UNIDADES | LIMITES DE REF. |  | VARIABILIDAD BIOLOGICA GPO |  |  | VB INDIVIDUAL |  | METAS ANALITICAS |  |  |  | PICC |  | CV.RELATIVO = ANALITICO / META
BIOMETRIA HEMATICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Eritrocitos | M / uL | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 5 | 6 | 9.091% | 4.545% | 1.515% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hemoglobina | g/dL | 13.5 | 18 | 15.75 | 4.5 | 1.125 | 14.625 | 16.875 | 7.143% | 3.571% | 1.19% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hematocrito | % | 38.25 | 50 | 44.125 | 11.75 | 2.9375 | 41.1875 | 47.0625 | 6.657% | 3.329% | 1.11% |  |  |  | 0 | 0 | 0
VCM | fL | 85 | 97.5 | 91.25 | 12.5 | 3.125 | 88.125 | 94.375 | 3.425% | 1.712% | 0.5708% |  | 1.712% |  | 0.5 | 1 | 3
CMHc | pg | 27 | 35 | 31 | 8 | 2 | 29 | 33 | 6.452% | 3.226% | 1.075% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CMHb | g/dL | 28 | 37 | 32.5 | 9 | 2.25 | 30.25 | 34.75 | 6.923% | 3.462% | 1.154% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Leucocitos | mil / uL | 4 | 11 | 7.5 | 7 | 1.75 | 5.75 | 9.25 | 23.33% | 11.67% | 3.889% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Plaquetas | mil / uL | 150 | 400 | 275 | 250 | 62.5 | 212.5 | 337.5 | 22.73% | 11.36% | 3.788% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 10.72% | 5.359% | 1.786% |  | 1.712%
COAGULACION | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
TP | SEGUNDOS | 9 | 15 | 12 | 6 | 1.5 | 10.5 | 13.5 | 12.5% | 6.25% | 2.083% |  |  |  | 0 | 0 | 0
TP | INR | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 25% | 12.5% | 4.167% |  | 12.5% |  | 0.5 | 1 | 3
TTP | SEGUNDOS | 15 | 45 | 30 | 30 | 7.5 | 22.5 | 37.5 | 25% | 12.5% | 4.167% |  |  |  | 0 | 0 | 0
TT | SEGUNDOS | 5 | 15 | 10 | 10 | 2.5 | 7.5 | 12.5 | 25% | 12.5% | 4.167% |  |  |  | 0 | 0 | 0
AT III | % | 75 | 125 | 100 | 50 | 12.5 | 87.5 | 112.5 | 12.5% | 6.25% | 2.083% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fibrinógeno | mg / dL | 200 | 400 | 300 | 200 | 50 | 250 | 350 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 19.44% | 9.722% | 3.241% | #DIV/0! | 12.5%
BIOQUIMICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Osmolalidad | mOsm/L | 285 | 310 | 297.5 | 25 | 6.25 | 291.25 | 303.75 | 2.101% | 1.05% | 0.3501% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 80 | 100 | 11.11% | 5.556% | 1.852% |  | 5.556% |  | 0.5 | 1 | 3
Nitrógeno de Urea (BUN) | mg/dL | 6 | 20 | 13 | 14 | 3.5 | 9.5 | 16.5 | 26.92% | 13.46% | 4.487% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Creatinina | mg/dL | 0.5 | 1.2 | 0.85 | 0.7 | 0.175 | 0.675 | 1.025 | 20.59% | 10.29% | 3.431% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Acido Úrico | mg/dL | 2.4 | 7 | 4.7 | 4.6 | 1.15 | 3.55 | 5.85 | 24.47% | 12.23% | 4.078% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Colesterol Total | mg/dL | 100 | 200 | 150 | 100 | 25 | 125 | 175 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Colesterol HDL | mg/dL | 15 | 55 | 35 | 40 | 10 | 25 | 45 | 28.57% | 14.29% | 4.762% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Colesterol LDL | mg/dL | 50 | 130 | 90 | 80 | 20 | 70 | 110 | 22.22% | 11.11% | 3.704% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Triglicéridos | mg/dL | 50 | 150 | 100 | 100 | 25 | 75 | 125 | 25% | 12.5% | 4.167% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bilirrubinas Totales | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bilirrubinas Directa | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 0.2575 | 0.7525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bilirrubina Indirecta | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 0.2575 | 0.7525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Proteínas Totales | g/dL | 6.4 | 8.8 | 7.6 | 2.4 | 0.6 | 7 | 8.2 | 7.895% | 3.947% | 1.316% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Albúmina | g/dL | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 1.4 | 0.35 | 3.75 | 4.45 | 8.537% | 4.268% | 1.423% |  |  |  | 0 | 0 | 0
ALT ( TGP ) | U/L | 2.5143 | 50.2857 | 26.4 | 47.7714 | 11.9429 | 14.4571 | 38.3429 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
AST ( TGO ) | U/L | 2.1857 | 43.7143 | 22.95 | 41.5286 | 10.3821 | 12.5679 | 33.3321 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
DHL | U/L | 17.8429 | 356.8571 | 187.35 | 339.0143 | 84.7536 | 102.5964 | 272.1036 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fosfatasa Alcalina | U/L | 5.8214 | 116.4286 | 61.125 | 110.6071 | 27.6518 | 33.4732 | 88.7768 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
GGT | U/L | 2.8214 | 56.4286 | 29.625 | 53.6071 | 13.4018 | 16.2232 | 43.0268 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Amilasa | U/L | 6.1 | 122 | 64.05 | 115.9 | 28.975 | 35.075 | 93.025 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Lipasa | U/L | 9.0143 | 180.2857 | 94.65 | 171.2714 | 42.8179 | 51.8321 | 137.4679 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CK | U/L | 12.5 | 250 | 131.25 | 237.5 | 59.375 | 71.875 | 190.625 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
MB | U/L | 1 | 20 | 10.5 | 19 | 4.75 | 5.75 | 15.25 | 45.24% | 22.62% | 7.54% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 133.75 | 141.25 | 2.727% | 1.364% | 0.4545% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Potasio | mEq/L | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | 0.55 | 3.85 | 4.95 | 12.5% | 6.25% | 2.083% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cloro | mEq/L | 91 | 107 | 99 | 16 | 4 | 95 | 103 | 4.04% | 2.02% | 0.6734% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CO2 | mEq/L | 20 | 30 | 25 | 10 | 2.5 | 22.5 | 27.5 | 10% | 5% | 1.667% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Calcio | mg/dL | 8.2 | 10.2 | 9.2 | 2 | 0.5 | 8.7 | 9.7 | 5.435% | 2.717% | 0.9058% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fósforo | mg/dL | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.45 | 3.15 | 4.05 | 12.5% | 6.25% | 2.083% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Magnesio | mg/dL | 1.5 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.375 | 1.875 | 2.625 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 67.25 | 127.75 | 31.03% | 15.51% | 5.171% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 26.94% | 13.47% | 4.49% | #DIV/0! | 5.556% | #DIV/0!
INMUNOPROTEINAS | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
IGG | mg/dL | 700 | 1600 | 1150 | 900 | 225 | 925 | 1375 | 19.57% | 9.783% | 3.261% |  |  |  | 0 | 0 | 0
IGA | mg/dL | 70 | 400 | 235 | 330 | 82.5 | 152.5 | 317.5 | 35.11% | 17.55% | 5.851% |  |  |  | 0 | 0 | 0
IGM | mg/dL | 40 | 230 | 135 | 190 | 47.5 | 87.5 | 182.5 | 35.19% | 17.59% | 5.864% |  |  |  | 0 | 0 | 0
IGE | UI/ml | 1 | 100 | 50.5 | 99 | 24.75 | 25.75 | 75.25 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C3 | mg/dL | 90 | 180 | 135 | 90 | 22.5 | 112.5 | 157.5 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
C4 | mg/dL | 10 | 40 | 25 | 30 | 7.5 | 17.5 | 32.5 | 30% | 15% | 5% |  |  |  | 0 | 0 | 0
AEL | UI/ml | 1 | 200 | 100.5 | 199 | 49.75 | 50.75 | 150.25 | 49.5% | 24.75% | 8.25% |  |  |  | 0 | 0 | 0
FR | UI/ml | 1 | 30 | 15.5 | 29 | 7.25 | 8.25 | 22.75 | 46.77% | 23.39% | 7.796% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PCR | mg/L | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 25% | 12.5% | 4.167% |  | 12.5% |  | 0.5 | 1 | 3
[7 empty] | PROMEDIO |  | 34.09% | 17.05% | 5.682% | #DIV/0! | 12.5% | #DIV/0!
ENDOCRINOLOGIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
CORTISOL ( matinal ) | ug/dL | 3.8 | 25 | 14.4 | 21.2 | 5.3 | 9.1 | 19.7 | 36.81% | 18.4% | 6.134% |  |  |  | 0 | 0 | 0
INSULINA ( basal en ayuno ) | uU/ml | 2.6 | 24.9 | 13.75 | 22.3 | 5.575 | 8.175 | 19.325 | 40.55% | 20.27% | 6.758% |  |  |  | 0 | 0 | 0
FSH ( medio ciclo ) | mU/mL | 4.7 | 21.5 | 13.1 | 16.8 | 4.2 | 8.9 | 17.3 | 32.06% | 16.03% | 5.344% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROLACTINA ( sexo femenino ) | ng/mL | 6 | 29.9 | 17.95 | 23.9 | 5.975 | 11.975 | 23.925 | 33.29% | 16.64% | 5.548% |  |  |  | 0 | 0 | 0
LH ( medio ciclo ) | mU/mL | 14 | 96 | 55 | 82 | 20.5 | 34.5 | 75.5 | 37.27% | 18.64% | 6.212% |  |  |  | 0 | 0 | 0
TSH | uU/mL | 0.3 | 3.4 | 1.85 | 3.1 | 0.775 | 1.075 | 2.625 | 41.89% | 20.95% | 6.982% |  | 20.95% |  | 0.5 | 1 | 3
T3T | ng/dL | 50 | 260 | 155 | 210 | 52.5 | 102.5 | 207.5 | 33.87% | 16.94% | 5.645% |  |  |  | 0 | 0 | 0
T4T | ug/dL | 5.1 | 14.1 | 9.6 | 9 | 2.25 | 7.35 | 11.85 | 23.44% | 11.72% | 3.906% |  |  |  | 0 | 0 | 0
FT3 | pg/mL | 1.4 | 5.5 | 3.45 | 4.1 | 1.025 | 2.425 | 4.475 | 29.71% | 14.86% | 4.952% |  |  |  | 0 | 0 | 0
FT4 | ng/dL | 0.25 | 2.5 | 1.375 | 2.25 | 0.5625 | 0.8125 | 1.9375 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRADIOL ( climaterio) | pg/mL | 8.6 | 49.8 | 29.2 | 41.2 | 10.3 | 18.9 | 39.5 | 35.27% | 17.64% | 5.879% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROGESTERONA ( fase lutea media ) | ng/mL | 0.7 | 27 | 13.85 | 26.3 | 6.575 | 7.275 | 20.425 | 47.47% | 23.74% | 7.912% |  |  |  | 0 | 0 | 0
TESTOSTERONA ( adulto masculino ) | ng/dL | 10 | 120 | 65 | 110 | 27.5 | 37.5 | 92.5 | 42.31% | 21.15% | 7.051% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 36.53% | 18.26% | 6.088% | #DIV/0! | 20.95% | #DIV/0!
MARCADORES TUMORALES | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
AFP | ng/mL | 0.1 | 7 | 3.55 | 6.9 | 1.725 | 1.825 | 5.275 | 48.59% | 24.3% | 8.099% |  |  |  | 0 | 0 | 0
BHGC | mUI/mL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 1.325 | 3.775 | 48.04% | 24.02% | 8.007% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CA 125 | U/mL | 0.1 | 35 | 17.55 | 34.9 | 8.725 | 8.825 | 26.275 | 49.72% | 24.86% | 8.286% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CA 15-3 | U/mL | 0.1 | 27 | 13.55 | 26.9 | 6.725 | 6.825 | 20.275 | 49.63% | 24.82% | 8.272% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CA 19-9 | U/mL | 0.1 | 37 | 18.55 | 36.9 | 9.225 | 9.325 | 27.775 | 49.73% | 24.87% | 8.288% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CEA | ng/mL | 0.1 | 3.4 | 1.75 | 3.3 | 0.825 | 0.925 | 2.575 | 47.14% | 23.57% | 7.857% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PSA TOTAL | ng/mL | 0.1 | 4 | 2.05 | 3.9 | 0.975 | 1.075 | 3.025 | 47.56% | 23.78% | 7.927% |  | 23.78% |  | 0.5 | 1 | 3
PSA LIBRE | ng/mL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 47.67% | 23.83% | 7.944% | #DIV/0! | 23.78% | #DIV/0!
TORCH | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Toxoplasma IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  | 20.45% |  | 0.5 | 1 | 3
Toxoplasma IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rubeola IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rubeola IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CMV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CMV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Herpes 1 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Herpes 1 Igm | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Herpes 2 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Herpes 2 IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 40.91% | 20.45% | 6.818% | #DIV/0! | 20.45% | #DIV/0!
MONITOR DE DROGAS TX | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Acetaminofen | ug/mL | 0.1 | 12.5 | 6.3 | 12.4 | 3.1 | 3.2 | 9.4 | 49.21% | 24.6% | 8.201% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Carbamacepina | ug/mL | 0.1 | 2.2 | 1.15 | 2.1 | 0.525 | 0.625 | 1.675 | 45.65% | 22.83% | 7.609% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Digoxina | ng/mL | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.85 | 41.67% | 20.83% | 6.944% |  | 20.83% |  | 0.5 | 1 | 3
Fenitoina | ug/mL | 0.1 | 9.6 | 4.85 | 9.5 | 2.375 | 2.475 | 7.225 | 48.97% | 24.48% | 8.162% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fenobarbital | ug/mL | 0.1 | 10.3 | 5.2 | 10.2 | 2.55 | 2.65 | 7.75 | 49.04% | 24.52% | 8.173% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Gentamicina | ug/mL | 0.1 | 1.4 | 0.75 | 1.3 | 0.325 | 0.425 | 1.075 | 43.33% | 21.67% | 7.222% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Litio | mEq/L | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 33.33% | 16.67% | 5.556% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Salicilato | mg/dL | 0.1 | 6.5 | 3.3 | 6.4 | 1.6 | 1.7 | 4.9 | 48.48% | 24.24% | 8.081% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Teofilina | ug/mL | 0.1 | 7.2 | 3.65 | 7.1 | 1.775 | 1.875 | 5.425 | 48.63% | 24.32% | 8.105% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tobramicina | ug/mL | 0.1 | 1.8 | 0.95 | 1.7 | 0.425 | 0.525 | 1.375 | 44.74% | 22.37% | 7.456% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Valproico | ug/mL | 0.1 | 35.5 | 17.8 | 35.4 | 8.85 | 8.95 | 26.65 | 49.72% | 24.86% | 8.287% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vancomicina | ug/mL | 0.1 | 6.4 | 3.25 | 6.3 | 1.575 | 1.675 | 4.825 | 48.46% | 24.23% | 8.077% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 45.94% | 22.97% | 7.656% | #DIV/0! | 20.83% | #DIV/0!
NIVELES DE HEMATINICOS | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Acido Fólico | ug/L | 2 | 20 | 11 | 18 | 4.5 | 6.5 | 15.5 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Vitamina B12 | ng/L | 190 | 765 | 477.5 | 575 | 143.75 | 333.75 | 621.25 | 30.1% | 15.05% | 5.017% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ferritina | ug/L | 20 | 120 | 70 | 100 | 25 | 45 | 95 | 35.71% | 17.86% | 5.952% |  | 17.86% |  | 0.5 | 1 | 3
Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 67.25 | 127.75 | 31.03% | 15.51% | 5.171% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CTFH | ug/dL | 270 | 360 | 315 | 90 | 22.5 | 292.5 | 337.5 | 7.143% | 3.571% | 1.19% |  |  |  | 0 | 0 | 0
% Saturación | % | 20 | 50 | 35 | 30 | 7.5 | 27.5 | 42.5 | 21.43% | 10.71% | 3.571% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 27.72% | 13.86% | 4.62% | #DIV/0! | 17.86% | #DIV/0!
DROGAS DE ABUSO EN ORINA | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Densidad Urinaria | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 1.0137 | 1.0212 | 0.3686% | 0.1843% | 0.06143% |  | 0.1843% |  | 0.5 | 1 | 3
pH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 5.45 | 6.75 | 10.66% | 5.328% | 1.776% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 25 | 35 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Anfetaminas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  | 25% |  | 0.61111 | 1.2222 | 3.6667
Barbitúricos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Benzodiacepinas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Canabinoides | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cocaína | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Etanol | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fenciclidina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
LSD | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Metacualona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Metadona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Nortriptilina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Opiáceos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Propoxifeno | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 34.97% | 17.48% | 5.828% |  | 12.59% | #DIV/0!
URIANALISIS | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Densidad | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 1.0137 | 1.0212 | 0.3686% | 0.1843% | 0.06143% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 5.45 | 6.75 | 10.66% | 5.328% | 1.776% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Glucosa | mg/dL | 0.1 | 30 | 15.05 | 29.9 | 7.475 | 7.575 | 22.525 | 49.67% | 24.83% | 8.278% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cetonas | mg/dL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 1.325 | 3.775 | 48.04% | 24.02% | 8.007% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bilirrubinas | mg/dL | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.025 | 0.125 | 0.175 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Urobilinogeno | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Proteinas | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 2.575 | 7.525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Nitritos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Eritrocitos | Eri / uL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 1.325 | 3.775 | 48.04% | 24.02% | 8.007% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Leucocitos | Leuco / uL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 2.575 | 7.525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Osmolalidad | mOsm/L | 400 | 800 | 600 | 400 | 100 | 500 | 700 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 25 | 35 | 16.67% | 8.333% | 2.778% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Microalbúmina | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 2.575 | 7.525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  | 24.5% |  | 0.5 | 1 | 3
Hemoglobina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prueba de embarazo | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
B-HGC | UI/L | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 2.575 | 7.525 | 49.01% | 24.5% | 8.168% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Eritrocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Leucocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cilindros Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Cristales Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 36.5% | 18.25% | 6.084% | #DIV/0! | 24.5% | #DIV/0!
GASOMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
PH | UI | 7.35 | 7.45 | 7.4 | 0.1 | 0.025 | 7.375 | 7.425 | 0.3378% | 0.1689% | 0.05631% |  |  |  | 0 | 0 | 0
PO2 | mmHg | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 85 | 95 | 5.556% | 2.778% | 0.9259% |  | 2.778% |  | 0.5 | 1 | 3
PCO2 | mEq/L | 35 | 45 | 40 | 10 | 2.5 | 37.5 | 42.5 | 6.25% | 3.125% | 1.042% |  |  |  | 0 | 0 | 0
HCO3 | mEq/L | 22 | 28 | 25 | 6 | 1.5 | 23.5 | 26.5 | 6% | 3% | 1% |  |  |  | 0 | 0 | 0
CO2 Total | mEq/L | 22.96 | 30 | 26.48 | 7.04 | 1.76 | 24.72 | 28.24 | 6.647% | 3.323% | 1.108% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Base Exceso | mEq/L | -2 | 2.1 | 0.05 | 4.1 | 1.025 | -0.975 | 1.075 | 2050% | 1025% | 341.7% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Saturación O2 | % | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 85 | 95 | 5.556% | 2.778% | 0.9259% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 133.75 | 141.25 | 2.727% | 1.364% | 0.4545% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 3.9 | 4.7 | 9.302% | 4.651% | 1.55% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 80 | 100 | 11.11% | 5.556% | 1.852% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 1 | 25% | 12.5% | 4.167% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 0.375 | 1.375 | 2.125 | 21.43% | 10.71% | 3.571% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 179.2% | 89.58% | 29.86% | #DIV/0! | 2.778% | #DIV/0!
DETECCION VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
Ag de Superficie Hepatitis B | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  | 20.45% |  | 0.5 | 1 | 3
Ac Anti Virus Hepatitis C | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ac Anti Virus HIV 1/2 | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ac Anti HB core | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Anti-HAV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
Anti-HAV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 0.325 | 0.775 | 40.91% | 20.45% | 6.818% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 40.91% | 20.45% | 6.818% | #DIV/0! | 20.45% | #DIV/0!
DIABETES MELLITUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | Rango | DESV,ST, BIOL | MIN | MAX | TONKS | ASPEN | 6 SIGMA |  | CV% |  | CVR TONKS | CVR ASPEN | CVR 6 S
NGSP: HbA1c % | % | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 5 | 6 | 9.091% | 4.545% | 1.515% |  | 4.545% |  | 0.5 | 1 | 3
GP3M: Glucosa Promedio Trimestral | mg/dL | 75 | 135 | 105 | 60 | 15 | 90 | 120 | 14.29% | 7.143% | 2.381% |  |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | PROMEDIO |  | 11.69% | 5.844% | 1.948% | #DIV/0! | 4.545% | #DIV/0!